ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 1А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена магистральной трубы отопления метал. на металл. д. 50 с применением сварочных работ | п.м | 2 | Январь |
| 2 | Разборка и сборка фланцевых соединений д. 50 | шт. | 2 | Январь,май |
| 3 | Замена прокладки на фланцевых задвижках | шт. | 1 | январь |
| 4 | Демонтаж канальных плит перекрытия вентшахт | Шт. | 8 | апрель |
| 5 | Установка металлических заглушек. | Шт. | 2 | май |
| 6 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 80 | Шт. | 4 | Май |
| 7 | Ремонт тротуаров и площадки около подъезда бетоном М -150 толщиной слоя до 60 мм. | М3 | 0,53 | май |
| 8 | Изготовление примыканий Промазка битумной мастикой примыканий кровли. | Шт. | 1 | июль |
| 9 | Замена шифера | Шт. | 1 | Октябрь |
| 10 | Замена обратного клапана в водомерном узле д.32 | Шт. | 1 | декабрь |
| 11 | Запенивание примыканий вентиляционных шахт, слуховых окон | Шт. | 2 | декабрь |
| 12 | Установка светильника | Шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 6А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена резьбовых соединений стояка отопления в подвале | Шт. | 2 | апрель |
| 2 | Замена канализационной трубы чугунной на п/пропилен д. 110 | П.м | 1,1 | Апрель |
| 3 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 80. Установка заглушек д. 80 | Шт. | 2 | Май |
| 4 | Замена общего стояка ХВС метал. на п/пропилен Заготовка и установка резиновых прокладок | м/п Шт. | 0,032 4 | июль Май |
| 5 | Замена стояка отопления | м | 2 | сентябрь |
| 6 | Ремонт стояка ХВС, замена муфты | Шт. | 1 | ноябрь |
| 7 | Замена обратного клапана в водомерном узле д. 32 | Шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 8 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена стояка холодного водоснабжения д. 25 | м | 6 | Март |
| 2 | Замена вентиля водомерного узла | Шт. | 1 | Март |
| 3 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 80. Установка заглушек д. 80 | Шт. | 2 | май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок | Шт. | 4 | Май |
| 5 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле д. 76, д.57 | м | 8 | Август |
| 6 | Замена канализационного стояка д. 110 | м | 2,5 | Сентябрь |
| 7 | Монтаж, демонтаж, сварка радиатора отопления | Шт. | 1 | Сентябрь |
| 8 | Демонтаж, остекление, монтаж подъездных окон | Шт. | 2 | Октябрь |
| 9 | Пропенивание примыканий вентиляц. шахт |  |  | ноябрь |
| 10 | Замена вентиля д. 15 | Шт. | 1 | ноябрь |
| 11 | Замена магистрали отопления д. 40 | м | 4 | Ноябрь |
| 12 | Замена стояка отопления д. 20 | м | 2 | Ноябрь |
| 13 | Ремонт слуховых окон | Шт. | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 10А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Откапывание старой канализационной магистрали в подвале, обратная засыпка грунтом | М3 | 1 | Февраль |
| 2 | Демонтаж старой чугунной магистрали д.110 | п/м | 10 | Февраль |
| 3 | Заделка цементным раствором М -150 соединения чугунной и п/пропиленовой канализацией | М3 | 0,1 | февраль |
| 4 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 80. Установка заглушек д. 80 | Шт. | 2 | май |
| 5 | Заготовка и установка резиновых прокладок | Шт. | 4 | Май |
| 6 | Ремонт метал. двери - приваривание навесов дверных | Шт. | 2 | июль |
| 7 | Снятие и установка рам остекления | Шт. | 3 | Август |
| 8 | Разборка и прокладка трубопроводов из чугун. канализ труб на п/э трубы | м | 2 | Август |
| 9 | Демонтаж и монтаж радиатора отопления | Шт. | 1 | Сентябрь |
| 10 | Ремонт подъездной двери | Шт. | 1 | Октябрь |
| 11 | Демонтаж, монтаж, остекление подъездных окон | Шт. | 3 | Октябрь |
| 12 | Замена вентиля д. 32 | Шт. | 1 | Ноябрь |
| 13 | Замена шарового крана | Шт. | 1 | Ноябрь |
| 14 | Замена стояка ГВС д. 25 | м | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д.12 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических прод. Труб снегозадержания | п/м | 0,12 | апрель |
| 2 | Частичный ремонт металлического покрытия кровли их профлиста отдельными местами S отд. лист до 1 м2 | М2 | 0,12 | апрель |
| 3 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 80. Установка заглушек д. 80 | Шт. | 2 | май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок | Шт. | 4 | май |
| 5 | Ремонт теплового узла |  |  | июль |
| 6 | Снятие и установка рам остекления | Шт. | 2 | август |
| 7 | Демонтаж радиатора отопления | Шт. | 1 | сентябрь |
| 8 | Замена стояка отопления д.20 | м | 1 | Октябрь |
| 9 | Ремонт слухового окна | Шт. | 1 | Октябрь |
| 10 | Замена шарового крана д. 32 | Шт. | 1 | Ноябрь |
| 11 | Разборка, смазка, сборка цифрового замка подъездной двери | Шт. | 1 | ноябрь |
| 12 | Замена вентиля в водомерном узле д.32 | Шт. | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12 Б

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы д. 20 на стояке отопления на метал. | п/м | 1 | февраль |
| 2 | Замена вентилей на стояке ГВС, отопления д. 20 | шт | 2 | февраль |
| 3 | Замена вентиля д. 15 для слива воды | Шт. | 1 | февраль |
| 4 | Замена сгона на трубе отопления | Шт. | 1 | февраль |
| 5 | Установка оконного блока в подвальном помещении S до 1 м2 | Шт. | 1 | февраль |
| 6 | Демонтаж оконного блока до 1 м2 для ремонта створок | Шт. | 1 | февраль |
| 7 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 50. | Шт. | 4 | май |
| 8 | Установка заглушек д.50 | Шт. | 2 | Май |
| 9 | Заготовка и установка резиновых прокладок | Шт. | 8 | Май |
| 10 | Замена трубопроводов ХВС стальной д. 25 на PP д. 25 | п/м | 3,5 | Май |
| 11 | Замена общего стояка канализации д.50п/п(кв.11-15) | п/м | 6 | Июль |
| 12 | Ремонт теплового узла |  |  | Июль |
| 13 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле д. 76,57 | Шт. | 7 | Август |
| 14 | Ремонт слухового окна | Шт. | 1 | Сентябрь - декабрь |
| 15 | Замена магистрали отопления д. 89 | м | 2 | Октябрь |
| 16 | Замена вентиля д. 50 в тепловом узле | Шт. | 1 | Октябрь |
| 17 | Ремонт подъездной двери | Шт. | 1 | Ноябрь |
| 18 | Замена стояка отопления д.15 | м. | 1 | Ноябрь |
| 19 | Замена задвижки д. 50 | Шт. | 4 | Декабрь |
| 20 | Замена труб отопления д. 76 | м | 98 | Декабрь |
| 21 | Замена радиатора отопления в подъезде | Шт. | 1 | Декабрь |
| 22 | Замена стояка отопления д. 20 | м | 1 | Декабрь |
| 23 | Замена сливного крана на стояке отопления д. 15 | Шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 14 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | 3 под. Ремонт дверного металлического полотна, со снятием с петель – замена нижнего профиля на полотне метал. двери | п/м | 0,9 | январь |
| 2 | Наращивание металлического порога на дверной коробке | п/м | 0,9 | январь |
| 3 | Замена вентиля д. 15 | Шт. | 1 | март |
| 4 | Замена д 25 врезок стояков в магистраль водопровода д. 32 | Шт. | 9 | апрель |
| 5 | т/у: разборка и сборка фланцевых соединений д. 50. | Шт. | 2 | май |
| 6 | Установка заглушек д. 50 | Шт. | 2 | май |
| 7 | Заготовка и установка резиновых прокладок | Шт. | 4 | май |
| 8 | Замена металлического конька на шиферной кровле, примыканий | м/п | 2,1 | июль |
| 9 | Разборка шиферного покрытия | М2 | 4 | Июль |
| 10 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле д.76,57 | м | 7 | Август |
| 11 | Ремонт теплового узла |  |  |  |
| 12 | Замена кровельного покрытия из а/цем листов | М2 | 0,01 | Август |
| 13 | Демонтаж , монтаж кирпичной кладки | М2 | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 19

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка слухового окна | Шт. | 1 | апрель |
| 2 | Замена металлического конька на металлическую | м/п | 0,075 | июнь |
| 3 | Изготовление коньков на объекте вручную | м/п | 0,075 | июнь |
| 4 | 1-2 под. Ремонт – замена примыкания кровли к вент. шахтам | Шт. | 1 | июль |
| 5 | Изготовление примыканий на месте | Шт. | 1 | июль |
| 6 | Ремонт теплового узла |  |  |  |
| 7 | 3 под. Установка канализ. Трубы д.110 чугунной длиной 2м | Шт. | 1 | август |
| 8 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле д. 76,57 | м | 8 | август |
| 9 | Демонтаж фланцевых соединений д50, замена прокладок, монтаж фланцевых соединений | шт | 2 | октябрь |
| 10 | Замена шифера на крыше | шт | 1 | ноябрь |
| 11 | Демонтаж прочистка , монтаж канализационной трубы д. 110 п/э | м | 4 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка чугунного на п/пропилен д.110 | п/м | 0,025 | апрель |
| 2 | Замена вентиля д.20 | Шт. | 1 | апрель |
| 3 | Замена канализации д. 110 | м | 1 | сентябрь |
| 4 | Проклеивание примыканий вент. шахт | Шт. | 10 | Ноябрь |
| 5 | Ремонт подъездной двери деревянной | шт | 1 | декабрь |

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена шиферных листов на крыше. | Шт. | 1 | июль |
| 2 | Изоляция труб ХВС д. 40 | п/м | 16 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 35

п.Оршанка, ул.Палантая д. 39

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 117

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт. | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 4 | Установка отливов на цоколе из оцинк. стали | п/м | 0,07 | Май |
| 5 | Демонтаж, монтаж водомера д.25 | шт | 1 | сентябрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 119

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт подъездной двери – установка дверных навесов | шт | 2 | февраль |
| 2 | Замена трубы водопровода д/20 PP | м | 1 | ноябрь |
| 3 | Замена примыканий вент. шахт, дымоходов | п/м | 35,7 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 123

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 125

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Стахановская д. 30

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 4 | Ремонт общего канализационного стояка | п/м | 0,25 | июль |
| 5 | Установка коньковых элементов | шт | 2 | июль |
| 6 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле д. 57,76 | м | 8 | август |
| 7 | Ремонт подъездной двери |  |  | октябрь |
| 8 | Изготовление, монтаж слухового окна | шт | 1 | октябрь |
| 9 | Ремонт крыши, замена шифера | шт | 3 | ноябрь |
| 10 | Пропенивание примыканий вент. шахт | шт | 3 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 2 | май |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 4 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 5 | Изоляция трубопроводов д. 57,76 | М | 8 | август |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 4 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 5 | Изготовление, монтаж слухового окна | шт | 1 | октябрь |
| 6 | Заливка отмостки | М2 | 1 | октябрь |
| 7 | Изоляция труб ХВС | п/м | 4 | декабрь |
| 8 | Замена водопровода ХВС д. 20 | м | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Изготовление регистры отопления | Шт. | 1 | март |
| 2 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | май |
| 3 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 5 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 6 | Замена стояка ХВС д 20 метал. На п/п | м/п | 4 | июль |
| 7 | Замена общего стояка ХВС метал. На п/п д20 на д25 | м/п | 4 | июль |
| 8 | Изоляция трубопроводов д. 57,76 | м | 8 | Август |
| 9 | Замена канализационного стояка д. 110 | м | 14 | Октябрь |
| 10 | Замена стояка ХВС д.15 | м | 0,5 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 6

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 4 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 5 | Замена канализационного стояка д.110 чугунного на п/припилен | м/п | 2 | июнь |
| 6 | Замена стояка водоснабжения д. 20 | м | 1 | Сентябрь |
| 7 | Ремонт слухового окна | шт | 2 | Октябрь |
| 8 | Замена канализации д. 110 | м | 4 | Октябрь |
| 9 | Замена канализационного стояка | м | 3 | Ноябрь |
| 10 | Замена канализации д. 50 | м | 1,5 | Ноябрь |
| 11 | Замена стояка ХВС д. 15 | м | 1 | Декабрь |
| 12 | Замена стояка ХВС д. 20 | М | 4 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Монтаж радиатора отопления | Шт. | 1 | март |
| 2 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | шт | 2 | Май |
| 3 | Установка заглушек д. 50 | шт | 2 | Май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | май |
| 5 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 6 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле | м | 12 | август |
| 7 | Замена стояка ХВС д. 20 | м | 1 | сентябрь |
| 8 | Ремонт слухового окна | шт | 2 | Октябрь |
| 9 | Замена стояка ХВС д.25 | м | 3 | Октябрь |
| 10 | Заделка дверей, лестничной площадки, цементным раствором | М2 | 1,5 | Ноябрь |
| 11 | Ремонт деревянной, подъездной двери | шт | 1 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 4 | Замена канализации д.110 | м | 2 | сентябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 4 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 5 | Замена сальниковой набивки | Шт. | 1 | июнь |
| 6 | Замена 3-х ходовых кранов д.15 | Шт. | 3 | Июнь |
| 7 | Замена общего стояка канализации д.110 чугунной на п/пропилен | м/п | 0,017 | Июль |
| 8 | Замена магистрали отопления д.40 | м | 8 | Сентябрь |
| 9 | Замена врезок батарей д.20 | Шт. | 3 | Сентябрь |
| 10 | Замена магистрали отопления д.40 | м | 0,5 | октябрь |
| 11 | Замена вентиля д.15 | шт | 1 | Октябрь |
| 12 | Замена канализации д. 110 | м | 5 | декабрь |
| 13 | Замена светильников | Шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 4 | Сборка каркаса из бруса для устройства покрытия козырька из профлиста | М2 | 0,06 | май |
| 5 | Установка урны у подъезда для мусора | шт | 2 | май |
| 6 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 7 | Ремонт расширительного бака д.400 сварочные работы | шт | 1 | октябрь |
| 8 | Замена шифера | шт | 1 | октябрь |
| 9 | Замена конька на крыше | м | 6 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 2 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 4 | Ремонт теплового узла |  |  | Июнь |
| 5 | Разборка, прочистка, смазка цифрового замка подъездной двери | шт | 1 | Ноябрь |
| 6 | Установка светильников | шт | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена общего стояка канализации | п/м | 3,7 | январь |
| 2 | Установка урны у подъезда для мусора | шт | 2 | май |
| 3 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 4 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 5 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 6 | Сборка каркаса из бруса для устройства покрытия козырька из профлиста | М2 | 0,03 | май |
| 7 | Ремонт теплового узла |  |  | июнь |
| 8 | Замена металлического примыкания вентшахты к кровле | п/м | 0,02 | июнь |
| 9 | Пробивка отверстий в бетонном блоке для прокладки труб сечением до 250мм глубиной 600мм | шт | 2 | июнь |
| 10 | Откапывание труб канализации д.110 в грунтовом основании | М3 | 0,2 | июнь |
| 11 | Замена труб канализации д.110 чугунных на п/пропилен | п/м | 3 | Июнь |
| 12 | Засыпка грунтом стояка канализации | М3 | 0,2 | июнь |
| 13 | Ремонт пола на площадке бетоном М-100 | М3 | 0,2 | июнь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Перенос по вертикали плит минераловатных на чердак 5 этажа | М3 | 19,8 | январь |
| 2 | Утепление поверхности перекрытия на чердаке в 2 слоя минплитой | М3 | 19,8 | январь |
| 3 | Замена канализационного стояка чугунного на п/пропилен д.110 | п/м | 2 | февраль |
| 4 | Замена вентиля на стояке ХВС | Шт. | 1 | февраль |
| 5 | Промазка герметиком стыков соединений в приямных водосточных лотках, примыканий | п/м | 1 | апрель |
| 6 | Замена канализационного стояка чугунного на п/пропилен д.50 | п/м | 0,017 | апрель |
| 7 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 4 | Май |
| 8 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 4 | Май |
| 9 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 8 | Май |
| 10 | Замена общего канализационного стояка д.110 | п/м | 0,027 | май |
| 11 | Пробивка отверстия в перекрытии толщ. до 300мм сечением 150*150 | Шт. | 1 | май |
| 12 | Ремонт ограждения метал. маршей - приваривание поручней | шт | 1 | июль |
| 13 | Замена стояка канализации д. 50 | м | 9 | сентябрь |
| 14 | Замена стояка отопления д. 20 | м | 1 | сентябрь |
| 15 | Замена стояка отопления д. 20 | м | 1 | Октябрь |
| 16 | Замена муфты д. 25 PP на стояке отопления | шт | 1 | Октябрь |
| 17 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений д. 50 замена прокладок | шт | 2 | ноябрь |
| 18 | Замена стояка отопления д. 20 | шт | 1 | Ноябрь |
| 19 | Ремонт слухового окна | шт | 1 | Ноябрь |
| 20 | Замена счетчика ГВС в тепловом узле д. 20 | шт | 1 | декабрь |
| 21 | Замена стояка отопления д. 20 | м | 4 | Декабрь |
| 22 | Установка светильников | шт | 1 | Декабрь |
| 23 | Замена вентилей на стояке отопления | шт | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка и сборка дверного замка, прочистка и смазка дверного замка | шт | 1 | январь |
| 2 | Демонтаж канальных плит перекрытия лотка трубопроводов | п/м | 15 | январь |
| 3 | Укладка вручную плит канальных перекрытия лотка | п/м | 15 | январь |
| 4 | Замена магистрали трубопровода холодного водоснабжения на металлическую д.76,50 | п/м | 26 | январь |
| 5 | Замена вентиля на стояке отопления д.20 | шт | 1 | Февраль |
| 6 | Замена канализационной трубы д.50 чугунной на п/пропилен | п/м | 0,057 | апрель |
| 7 | Замена магистральной трубы д. 32 отопления | п/м | 0,6 | апрель |
| 8 | Замена стояка отопления д 15 | п/м |  | апрель |
| 9 | Врезка стояка магистральную трубу. Замена вентиля д.15 на стояке отопления | шт | 1 | апрель |
| 10 | Замена общего стояка канализации д.73 чугунного на п/пропилен д.50 | м/п | 3 | апрель |
| 11 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 6 | Май |
| 12 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 6 | Май |
| 13 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 12 | Май |
| 14 | Ремонт тепловых узлов |  |  | июнь |
| 15 | Замена вентиля д.15 на общем стояке ГВС | шт | 1 | июнь |
| 16 | Замена коньковых элементов на м/п металлические | м/п | 0,05 | июнь |
| 17 | Замена стояка д.50 п/пропилен | м/п | 2 | июль |
| 18 | Замена примыканий кровли на веншахте | м/п | 0,02 | июль |
| 19 | Снятие листов шифера . покрытие шифером | шт | 4 | июль |
| 20 | Изоляция трубопроводов в тепловых узлах | м | 25 | август |
| 21 | Замена стояка отопления д.20 | м | 0,5 | сентябрь |
| 22 | Монтаж фланцев и задвижек | шт | 4 | сентябрь |
| 23 | Замена трубы отопления д.32 | м | 3 | сентябрь |
| 24 | Замена обратного клапана д.32 | шт | 1 | сентябрь |
| 25 | Замена магистрали отопления д.89 | м | 2 | сентябрь |
| 26 | Демонтаж, монтаж радиатора отопления | шт | 1 | Сентябрь |
| 27 | Замена крана Маевского на радиаторе отопления д.10 | шт | 1 | Сентябрь |
| 28 | Замена стояка отопления д.20 | м | 1 | Сентябрь |
| 29 | Замена магистрали ХВС д.25 | м | 4 | Сентябрь |
| 30 | Замена задвижек д.50 в т/у | шт | 2 | октябрь |
| 31 | Замена вентиля д.15 на стояке ХВС | шт | 1 | октябрь |
| 32 | Ремонт стояка ГВС д.15 | м | 1 | октябрь |
| 33 | Замена канализационного стояка д110 | м | 3 | октябрь |
| 34 | Замена примыканий вент. шахты | шт | 3 | Ноябрь |
| 35 | Ремонт деревянной подъездной двери | шт | 1 | Ноябрь |
| 36 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 3 | ноябрь |
| 37 | Замена вентиля д.15 | шт | 1 | Ноябрь |
| 38 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений д.50 замена прокладок | шт | 8 | Ноябрь |
| 39 | Заделка примыканий вент. шахт монтажной пеной | шт | 11 | Ноябрь |
| 40 | Замена вентиля д.20 на стояке отопления | шт | 1 | декабрь |
| 41 | Замена канализационного стояка д,110 | м | 9,5 | Декабрь |
| 42 | Замена канализационного стояка д,50 | м | 3 | Декабрь |
| 43 | Замена стояка ХВС д.20 | м | 1 | Декабрь |
| 44 | Замена вентилей на стояке ХВС | шт | 2 | декабрь |
| 45 | Замена муфты на стояке отопления | шт | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 11А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля на стояке отопления д.20 | шт | 1 | январь |
| 2 | Замена канализационного трубопровода д. 110 | м | 2 | март |
| 3 | Замена вентиля ХВС д 25 | шт | 1 | март |
| 4 | Демонтаж, монтаж радиатора отопления шт | шт | 1 | март |
| 5 | Замена канализационного стояка | м | 6 | март |
| 6 | Демонтаж канальных плит перекрытия вент. шахт, погрузка на а/машину канальных плит, отвоз на свалку, установка металлических из кровельного железа зонтов над вент. шахтами | шт | 8 | апрель |
| 7 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 4 | Май |
| 8 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 4 | Май |
| 9 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 8 | Май |
| 10 | Ремонт тепловых узлов |  |  | июнь |
| 12 | Замена канализационного стояка общего д.110 | м/п | 0,006 | июнь |
| 13 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле | м | 8 | август |
| 14 | Покрытие крыши гидроизоляционными наплавляемыми материалами | М2 | 70 | сентябрь |
| 15 | Демонтаж, монтаж радиатора отопления | шт | 1 | сентябрь |
| 16 | Ремонт ливневой трубы д.89 | шт | 1 | сентябрь |
| 17 | Замена муфты на стояке отопления д.25 | шт | 1 | сентябрь |
| 18 | Покрытие крыши гидроизоляционными наплавляемыми материалами | М2 | 50 | октябрь |
| 19 | Замена стояка отопления д 20 | м | 1 | октябрь |
| 20 | Замена вентиля д.20 на стояке ГВС | шт | 1 | октябрь |
| 21 | Замена сливного вентиля на стояке ГВС д.15 | шт | 1 | октябрь |
| 22 | Замена стояка ГВС д 20 | м | 0,5 | октябрь |
| 23 | Заделка отверстий в фундаменте |  |  | октябрь |
| 24 | Замена стояка ГВС д 20 | м | 1 | ноябрь |
| 25 | Замена задвижки | шт | 1 | Ноябрь |
| 26 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 5 | ноябрь |
| 27 | Замена стояка отопления д 20 | м | 2 | Ноябрь |
| 28 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 2 | декабрь |
| 29 | Демонтаж, монтаж остекления оконной рамы в подъезде | М2 | 1,03 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Строителей д. 10

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля д 15 на стояке ХВС | шт | 1 | апрель |
| 2 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 4 | Май |
| 5 | Замена вентиля на стояке ХВС общего | шт | 1 | июнь |
| 6 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений замена прокладок д 80 | шт | 2 | октябрь |
| 7 | Замена стояка ГВС | м | 1 | октябрь |
| 8 | Проклейка крыши гидроизоляционными наплавляемыми материалами | М2 | 90 | ноябрь |
| 9 | Изготовление , монтаж лотков из оцинкованного листа | шт | 2 | Ноябрь |
| 10 | Ремонт подъездной двери | шт | 1 | декабрь |
| 11 | Демонтаж, монтаж , остекление оконной рамы в подъезде | шт | 1 | декабрь |
| 12 | Замена вентиля д.15 | шт | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка д 110 чугунного на п/пропилен | п/м | 1,7 | январь |
| 2 | Установка створок в оконные блоки | шт | 2 | февраль |
| 3 | Замена терморегулятора на ГВС | шт | 1 | февраль |
| 4 | Утепление подвальных дверей в 3 подъезде | М2 | 2 | февраль |
| 5 | Ремонт стояка отопления д 20 замена резьбовых соединений | шт | 3 | февраль |
| 6 | Замена вентиля на стояке ХВС д.25 | шт | 1 | февраль |
| 7 | Установка рам в подъезде | шт | 2 | март |
| 8 | Замена вентиля на стояке ГВС д.15 | шт | 1 | апрель |
| 9 | Замена канализационного стояка д 110 общего чугунного на п/пропилен | п/м | 2 | апрель |
| 10 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 11 | Установка заглушек д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 12 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 80 | шт | 4 | Май |
| 13 | Заделка горизонтального и вертикального швов между стеновыми панелями | п/м | 2 | май |
| 14 | Замена канализационного стояка д 110 общего чугунного на п/пропилен | п/м | 0,005 | Июнь |
| 15 | Ремонт теплового узла |  |  | Июнь |
| 16 | Замена канализационного стояка д 110 общего чугунного на п/пропилен | м/п | 1 | Июль |
| 17 | Замена стояка ГВС д.25 РР | м | 13 | сентябрь |
| 18 | Замена стояка отопления д 20 | м | 0,5 | сентябрь |
| 19 | Замена стояка ГВС д.25 РР | м | 1 | сентябрь |
| 20 | Замена стояка ХВС д.25 | м | 2 | сентябрь |
| 21 | Замена муфты РР д 25 на стояке ГВС | шт | 2 | Октябрь |
| 22 | Ремонт подъездной двери(сварочные работы) | шт | 2 | октябрь |
| 23 | Промазка канализационных вытяжек на крыше | Шт | 9 | октябрь |
| 24 | Замена стояка отопления д.20 | м | 5 | октябрь |
| 25 | Замена канализационного стояка д 110 общего чугунного на п/пропилен | м | 2 | Ноябрь |
| 26 | Заделка смотровых окон | шт | 9 | ноябрь |
| 27 | Демонтаж, монтаж, прочистка фланцевых соединений | шт | 3 | Ноябрь |
| 28 | Замена задвижек д.50 | шт | 1 | Ноябрь |
| 29 | Монтаж дверной коробки на чердаке | шт | 1 | Декабрь |
| 30 | Замена водосчетчиков ГВС в тепловом узле д.15 | шт | 2 | Декабрь |
| 31 | Замена стояка ГВС д.25 | м | 3 | Декабрь |
| 32 | Установка хомутов на трубу ГВС д.25 | шт | 4 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка д 110 общего чугунного на п/пропилен | п/м | 1,7 | январь |
| 2 | Ремонт частичный пола из половой рейки по логам | М2 | 0,03 | февраль |
| 3 | Ремонт стояка ХВС д20 на метал. | п/м | 1 | Февраль |
| 4 | Замена стояка отопления д 20 | м | 1,5 | март |
| 5 | Монтаж, демонтаж оконного блока | шт | 1 | март |
| 6 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 7 | Установка заглушек д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 8 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 80 | шт | 4 | Май |
| 9 | Замена стояка ХВС д25 метал. на п/пропилен | м | 0,07 | июнь |
| 10 | Замена трубопровода ХВС метал. на п/пропилен | п/м | 2 | июнь |
| 11 | Замена канализационного стояка д 110 общего | м/п | 0,025 | июнь |
| 12 | Ремонт шиферного покрытия отдельными листами | шт | 1 | июнь |
| 13 | Ремонт теплового узла |  |  | июль |
| 14 | Ремонт шиферного покрытия кровли, примыкания к слуховому окну | М2 | 0,02 | июль |
| 15 | Установка, снятие рам остекления | М2 | 0,01256 | август |
| 16 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | август |
| 17 | Изготовление, монтаж деревянного короба труб отопления | шт | 1 | октябрь |
| 18 | Изоляция труб ГВС | м | 2 | октябрь |
| 19 | Установка опор стропильной системы | шт | 4 | ноябрь |
| 20 | Изготовление , монтаж дверей слуховых окон | шт | 2 | ноябрь |
| 21 | Замена канализационного стояка д 110 | м | 4 | ноябрь |
| 22 | Замена канализационного стояка д 110 | м | 6 | декабрь |

п. Оршанка ул. Крупина д.23

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы ХВС д 25 на метал. | п/м | 1 | февраль |
| 2 | Изоляция труб минплитой в 1 слой | п/м | 1 | февраль |
| 3 | Замена трубопровода ХВС д 25 | м | 1 | март |
| 4 | Замена резьбовых соединений на стояке ХВС д.25 | шт | 2 | апрель |
| 5 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 6 | Установка заглушек д. 80 | Шт | 2 | Май |
| 7 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 80 | шт | 4 | Май |
| 8 | Замена общей трубы ХВС д 32 на метал. | п/м | 2 | май |
| 9 | Замена общего стояка канализации | п/м | 5,6 | июнь |
| 10 | Ремонт теплового узла |  |  | июль |
| 11 | Замена общего стояка канализации | п/м | 5,6 | июль |
| 12 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой | М2 | 50 | август |
| 13 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле | м | 20 | август |
| 14 | Замена задвижек д.50 | шт | 2 | сентябрь |
| 15 | Замена стояка канализации д 110 | М | 2 | сентябрь |
| 16 | Замена стояка ХВС д 40 на РР д25 | м | 2,5 | сентябрь |
| 17 | Замена стояка ГВС | м | 2,5 | Сентябрь |
| 18 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений д. 50 | шт | 4 | Октябрь |
| 19 | Замена вентиля д 50 в т/у | шт | 1 | октябрь |
| 20 | Замена стояка ХВС д 25 | м | 17 | Октябрь |
| 21 | Замена стояка ГВС д 25 | м | 1 | Октябрь |
| 22 | Замена сальниковой набивки на задвижке д 100 |  | октябрь |  |
| 23 | Замена вентиля д 50 | шт | 1 | Октябрь |
| 24 | Изготовление, монтаж дверной коробки, монтаж двери | шт | 1 | Октябрь |
| 25 | Промазка вентиляционных щахт, канализационных вытяжек |  |  | Октябрь |
| 26 | Замена стояка канализации д 73 | м | 6 | Октябрь |
| 27 | Замена вентиля д 15 | шт | 1 | Ноябрь |
| 28 | Проклейки крыши гидроизоляционными материалами | М2 | 40 | Ноябрь |
| 29 | Замена стояка канализации д 73 | м | 9 | Ноябрь |
| 30 | Заделки смотровых окон | шт | 7 | Ноябрь |
| 31 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений прочистка элеватора | шт | 6 | декабрь |
| 32 | Демонтаж конверторов отопления | шт | 2 | декабрь |
| 33 | Изготовление, монтаж регистров отопления | шт | 2 | Декабрь |
| 34 | Замена стояка отопления д. 15 | м | 1 | декабрь |

ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

с. Табашино, ул.Центральная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. Измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка остекленных створок в оконные блоки на л/клетке | шт | 1 | Январь |
| 2 | Переустановка дверных петель со снятием полотен | шт | 2 | февраль |
| 3 | Установка оконных створок в блоки остекленных | шт | 1 | Февраль |
| 4 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 5 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 1 | Май |
| 6 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 2 | Май |
| 7 | Ремонт теплового узла |  |  | август |
| 8 | Замена канализационного стояка д 110 | м | 6 | Октябрь |
| 9 | Замена стояка отопления | м | 6 | декабрь |
| 10 | Монтаж проводки в тепловой узел | м | 15 | Декабрь |
| 11 | Установка светильников | шт | 1 | декабрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка д 110 | м | 2 | март |
| 2 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 1 | Май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 2 | Май |
| 5 | Ремонт теплового узла |  |  | Август |
| 6 | Демонтаж, прочистка, монтаж канализации д50 | м | 8 | декабрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Переустановка дверных петель со снятием полотен | шт | 2 | февраль |
| 2 | Замена вентиля д 20 на стояке отопления в подвале | шт | 1 | апрель |
| 3 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 4 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 1 | Май |
| 5 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 2 | Май |
| 6 | Ремонт теплового узла |  |  | август |
| 7 | Замена вентилей на стояке отопления д 20 | шт | 3 | Октябрь |
| 8 | Замена вентиля на стояке ХВС д 15 | шт | 1 | октябрь |
| 9 | Замена вентиля на стояке отопления д 20 | шт | 1 | декабрь |

с. Табашино, ул. Центральная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка на канализационные вытяжки зонтов д 50 дополнительно труб д 50 | Шт | 6 | январь |
| 2 | Разборка, сборка фланцевых соединений д. 50 | Шт | 2 | Май |
| 3 | Установка заглушек д. 50 | Шт | 1 | Май |
| 4 | Заготовка и установка резиновых прокладок д. 50 | шт | 2 | Май |
| 5 | Замена стояков канализации д 110 | п/м | 13 | июль |
| 6 | Замена стояков канализации д 50 | п/м | 4 | июль |
| 7 | Замена труб отопления д 25 | м | 1 | Сентябрь |
| 8 | Замена стояка ХВС д 20 | м | 3 | Сентябрь |
| 9 | Замена стояка отопления д 20 | м | 1 | Сентябрь |
| 10 | Замена стояка ХВС д 25 | м | 5 | Октябрь |
| 11 | Замена канализации д 50 | м | 1,5 | Ноябрь |
| 12 | Замена обратного клапана д 32 в водомерном узле | шт | 1 | декабрь |
| 13 | Замена вентиля на стояке отопления д 20 | шт | 2 | декабрь |