ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек в тепловом узле | шт. | 1 | июль |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы металлической на металлическую диаметр 15 | п.м. | 1 | март |
| 2 | Ремонт теплового узла (замена набивки АГИ, замена болтов, очистка от старой покраски, ржавчины, замена прокладок) | шт. | 1 | июнь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы холодного водоснабжения диаметром 25 | п.м | 4 | февраль |
| 2 | Установка листа шифера на обрешетку | лист | 1 | март |
| 3 | Ремонт теплового узла (замена набивки АГИ, замена болтов, очистка от старой покраски, ржавчины, замена прокладок) | шт. | 1 | июнь |
| 4 | Замена шифера со снятием листов | шт. | 1 | сентябрь |
| 5 | -Навеска полотен слуховых окон на петли, установка навесных петель на коробку слухового окна | шт. шт. | 1 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы металлической диаметр 32 на металлическую диаметр 20 | п.м | 2 | июнь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт входных металлических дверей со снятием с петель - установка на сворку навесных петель 1,2 подъезд | шт. (петель) | 4 | апрель |
| 2 | Замена общего стояка трубы холодного водоснабжения диаметр 20 металлической на п/пропилен | п.м. | 1 | май |
| 3 | Установка вентиля диаметр 15 на общем стояке | шт. | 1 | май |
| 4 | Установка заглушек на металлической трубе диаметр 25 холодного водоснабжения с нарезкой резьбы | шт. | 1 | май |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | июнь |
| 2 | Ремонт рулонной кровли из наплавляемых материалов (без снятия нижних слоев) | м2 | 0,75 | август, октябрь ноябрь |
| 3 | Проливка примыканий к вентшахтам мастикой битумной | п.м. | 0,1 | август |
| 4 | Замена труб канализации чугунных диаметр 110 на п/пропилен | п.м. | 7 | ноябрь |
| 5 | Откапывание труб в траншеи механическим способом; обратная засыпка траншеи вручную |  |  | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 6

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного лежака диаметр 110 | м | 9 | январь |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 1 | январь |
| 3 | Замена стояка канализации диаметр 110 | м | 1 | январь |
| 4 | Ремонт общего стояка холодного водоснабжения, замена резьбовых соединений | шт. | 5 | май |
| 5 | Ремонт теплового узла (замена набивки АГИ, замена болтов, очистка от старой покраски, ржавчины, замена прокладок) | шт. | 1 | июнь |
| 6 | Демонтаж дверной коробки деревянной и установка металлической двери в тепловой узел | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки наружных стен под оконными заполнениями |  |  | ноябрь |
| 8 | Разборка и установка лесов высотой до 5 м |  |  | ноябрь |
| 9 | Штукатурка наружной поверхности стен цементным раствором |  |  | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка песочницы | шт. | 1 | май |
| 2 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,5 | май |
| 3 | Демонтаж и монтаж детской качели | шт. | 1 | май |
| 4 | Установка досок на каркас металлический для качелей толщиной 50 мм | шт. | 2 | май |
| 5 | Ремонт теплового узла (замена набивки АГИ, замена болтов, очистка от старой покраски, ржавчины, замена прокладок) | шт. | 1 | июнь |
| 6 | Замена трубы отопления диаметр 15 металлической на металлическую | п.м. | 2 | сентябрь |
| 7 | Замена трубопровода канализационного диаметр 100 чугунного на п/пропилен | п.м | 1,5 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Откачивание воды из теплового узла |  |  | апрель |
| 2 | Замена канализационного лежака диаметр 110 чугунного на пропилен | п.м. | 2,2 | апрель |
| 3 | Замена шиферного покрытия на крыше отдельными листами | м2 | 2 | апрель |
| 4 | Ремонт шиферной крыши с заменой листов шифера отдельными листами (до 2 шт.) | м2 | 0,02 | июль |
| 5 | Врезка манометров, термометров с применением сварки | шт. | 2 | август |
| 6 | Замена общего стояка канализации чугунного на п/пропилен диаметр 110 | п.м. | 2,5 | октябрь |
| 7 | Замена общего стояка канализации чугунного на п/пропилен диаметр 110 | п.м. | 4 | ноябрь |
| 8 | Замена вентиля на трубопроводе диаметр 20 | шт. | 1 | ноябрь |

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена труб канализации диаметр 110 | п.м. | 1,5 | февраль |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 35

п.Оршанка, ул.Палантая д. 39

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 117

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | Июнь |
| 2 | Замена вентиля фланцев в тепловом узле диаметр 25 | шт. | 1 | июль |

п.Оршанка, ул.Советская д. 119

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка дверных навесов на металлическую дверь | шт. | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 123

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена покрытия крыши металлического на рубероид по готовому основанию | м2 | 0,55 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 125

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Стахановская д. 30

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 1А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Смена вентиля диаметр 25 | шт. | 1 | май |
| 2 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | июнь |
| 3 | Ремонт ступеней крыльца бетоном толщиной до 30мм | м2 | 0,09 | июнь |
| 4 | Ремонт поверхности площадки крыльца цементным раствором отдельными местами толщиной до 20мм | м2 | 0,005 | июнь |
| 5 | Замена задвижек в тепловом узле | шт. | 1 | июль |
| 6 | Установка металлической решетчатой двери в тепловой узел | шт. | 1 | август |
| 7 | Замена трубы металлической на металлическую диаметр 50 | п.м. | 1 | сентябрь |
| 8 | Ремонт створок слухового окна, установка петель | шт. | 2 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 6А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | июнь |
| 2 | Установка металлической решетчатой двери в тепловой узел | шт. | 1 | июль |
| 3 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 0,55 | август |
| 4 | Ремонт примыканий кровли к парапетам и вентшахтам в 1 слой | м2 | 0,49 | август |
| 5 | Промазка примыкания мастикой битумной |  |  | август |
| 6 | Поднятие линокрома на крышу, на высоту до 9 м по вертикали | тн. | 0,250 | август |
| 7 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 | п.м | 3 | сентябрь |
| 8 | Установка стекол в оконные переплеты со снятием с навесов | шт. | 2 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 8А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля на стояке холодного водоснабжения диаметр 20 (подвал) | шт. | 1 | февраль |
| 2 | Замена труб канализации диаметр 50 чугунных на п/пропилен | п.м. | 2,3 | март |
| 3 | Откачивание воды из подвала |  |  | апрель |
| 4 | Ремонт вентиляционной шахты | м2 | 1 | апрель |
| 5 | Замена стояка горячей воды | п.м. | 2 | апрель |
| 6 | Замена вентилей диаметр 15 и диаметр 20 | шт. | 2 | апрель |
| 7 | Замена трубопровода холодной воды диаметр 20 металлический на п/пропилен | п.м. | 4 | апрель |
| 8 | Демонтаж радиатора весом до 18 кг | шт. | 1 | апрель |
| 9 | Разборка бетонного основания пола в подвальной части (для замены канализационного лежака толщиной 100мм) | м3 | 0,5 | май |
| 10 | Замена канализационного лежака диаметр 100 чугунного на п/пропилен | п.м. | 12 | май |
| 11 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | Июнь |
| 12 | Установка металлической решетчатой двери в тепловой узел | шт. | 1 | июль |
| 13 | Ремонт шиферной крыши с заменой листов шифера отдельными листами (до 3 шт.) | м2 | 0,03 | Июль |
| 14 | Ремонт шиферного покрытия кровли отдельными листами со сменой листов | м2 | 0,32 | август |
| 15 | Замена канализационного стояка диаметр 110 | п.м. | 0,5 | Сентябрь |
| 16 | Ремонт слуховых окон – крепление навесов | шт. | 2 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 10А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля на трубе холодного водоснабжения диаметр 15 | шт. | 1 | февраль |
| 2 | Замена трубы холодного водоснабжения металлической на п/пропилен диаметр 25 | п.м | 3 | февраль |
| 3 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 13 | февраль |
| 4 | Замена трубы холодного водоснабжения металлической на п/пропилен диаметр 25 | п.м. | 12 | февраль |
| 5 | Замена сгона стояка отопления диаметр 25 | шт. | 1 | апрель |
| 6 | Замена общего стояка холодной воды металлической диаметр 20 на п/пропилен диаметр 25 | п.м | 11 | май |
| 7 | Замена вентиля диаметр 15 на общем стояке холодной воды | шт. | 1 | май |
| 8 | Заделка кирпичом отверстий (проемов) в перегородках между тамбурами (подвал - подъезд) толщиной ½ кирпича | м3 | 0,16 | июнь |
| 9 | Замена вентиля диаметр 25 на стояках водопровода | шт. | 2 | июль |
| 10 | Замена трубопровода металлического на пропилен | п.м | 3 | август |
| 11 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 чугунного на п/пропилен | п.м. | 8 | август |
| 12 | Заделка отверстий в перекрытии после замены труб канализации 200*200*300 | шт. | 2 | август |
| 13 | Демонтаж и монтаж труб канализации диаметр 50 для прочистки 4 подъезд | п.м. | 1 | ноябрь |
| 14 | Замена вентиля диаметр 32 на холодном водопроводе | шт. | 2 | декабрь |
| 15 | Замена канализационной трубы диаметр 110 чугунной на п/пропилен | п.м. | 3 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплового узла- обваривание фланцевых соединений, грязевика, задвижек |  |  | февраль |
| 2 | Замена трубы холодного водоснабжения диаметр 20 пропилен на п/пропилен | п.м | 1 | март |
| 3 | Замена тройника на металлической трубе водопровода диаметр 15 | шт. | 1 | март |
| 4 | Откачивание воды из подвала |  |  | апрель |
| 5 | Разборка деревянного пола по логам | м2 | 0,2 | сентябрь |
| 6 | Замена трубопровода отопления с применением сварки металлического на металлический | п.м. | 31 | сентябрь |
| 7 | Разборка обшивки утепления вентшахты железом и минплитой в 1 слой (для разделения канализационной вытяжки и вентиляции с последующей сборкой обшивки вновь) | м2 | 0,02 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12 Б

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка створок на окна на лестничной площадке площадью до 0,5 м2 | шт. | 4 | март |
| 2 | Откачивание воды из подвала | ч/ч | 45 | апрель |
| 3 | Прочистка вентиляционной шахты с крыши до квартиры | п.м. | 9 | апрель |
| 4 | Пробивка бетонных блоков для прокладки труб канализации диаметр 110 | м3 | 0,07 | апрель |
| 5 | Демонтаж и монтаж труб канализации полиэтиленовых диаметр 110 | п.м | 5 | апрель |
| 6 | Ремонт теплового узла (замена набивки, замена прокладок, прочистка от краски, ржавчины, замена болтов) | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Установка оконных блоков в подвале | шт. | 9 | июнь |
| 8 | Ремонт коньковых элементов из металлических элементов | п.м | 10 | июнь |
| 9 | Укладка рубероида в 1 слой насухо по коньку | п.м | 10 | июнь |
| 10 | Очистка отмостки от травы, кустарников | м2 | 0,72 | июль |
| 11 | Установка опалубки из досок под отмостку | м2 | 1,134 | октябрь |
| 12 | Засыпка песком толщиной 65мм и щебнем кирпичным толщиной 65мм отмостки | м3 | 3 | октябрь |
| 13 | Асфальтовое покрытие отмостки | м2 | 1,134 | октябрь |
| 14 | Ремонт сварных соединений труб канализации диаметр 50 | шт. | 3 | декабрь |
| 15 | Замена резьбовых соединений диаметр 50 на трубопроводе отопления | шт. | 3 | декабрь |

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена фитинга на металлопластиковой трубе горячего водоснабжения на полотенцесушителе | шт. | 1 | март |
| 2 | Разработка грунта вручную (откапывание труб канализации) | м3 | 1 | март |
| 3 | Замена труб канализации в помещение подвала чугунные на п/пропилен | п.м | 13,5 | март |
| 4 | Откачивание воды из подвала | ч/ч | 10 | апрель |
| 5 | Ремонт шиферной кровли, со снятием и укладкой листов вновь отдельными листами | м2 | 0,2 | июнь |
| 6 | Ремонт шиферной кровли отдельными листами, со сменой листов | м2 | 0,11 | июль |
| 7 | Замена трубы холодного водоснабжения металлической диаметр 20 | п.м | 0,5 | июль |
| 8 | Замена сгона на стояке | шт. | 1 | сентябрь |
| 9 | Демонтаж и монтаж грязевика в тепловом узле | шт. | 1 | октябрь |
| 10 | Замена вентиля диаметр 25 в тепловом узле | шт. | 1 | октябрь |
| 11 | Демонтаж оконных блоков в подвале площадью до 1,5м2 | м2 | 2,4 | ноябрь |
| 12 | Установка оконных блоков в стенах кирпичных | м2 | 2,4 | ноябрь |
| 13 | Ремонт слуховых окон – крепление навесов, подгонка по притвору в коробе | м2 | 1,5 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 14А

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 19

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена сгона в тепловом узле на трубе горячего водоснабжения диаметр 25 | шт. | 1 | март |
| 2 | Ремонт теплового узла | шт. | 1 | июнь |
| 3 | Ремонт ограждения крыльца, ступеней бетоном М-100 толщиной слоя до 50мм | м2 | 0,015 | июнь |
| 4 | Замена приставки учета горячего водоснабжения диаметр 50 металлический в тепловом узле | п.м. | 4 | июль |
| 5 | Замена фланцев диаметр 50 | шт. | 3 | июль |
| 6 | Замена задвижек диаметр 50 | шт. | 2 | июль |
| 7 | Замена трубы диаметр 40 | п.м | 4 | июль |
| 8 | Ремонт (с заменой листов шифера) отдельными листами кровли | м2 | 0,03 | июль |
| 9 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м | 1 | сентябрь |
| 10 | Ремонт слухового окна | м2 | 0,9 | октябрь |
| 11 | Ремонт шиферного покрытия кровли, при высоте более 10 м | м2 | 3 | декабрь |
| 12 | Демонтаж и монтаж элеватора в тепловом узле | шт. | 1 | декабрь |
| 13 | Разборка, сборка фланцевых соединений | шт. | 4 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка, сборка деревянного пола по логам | м2 | 1 | декабрь |
| 2 | Замена фланцевого соединения | шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт шиферной крыши отдельными листами, с укладкой листов шифера вновь | м2 | 4 | июнь |
| 2 | Установка коньковых элементов из металла | п.м. | 10,5 | июнь |
| 3 | Устройство рулонной кровли по коньку в 1 слой из рубероида (под металлический элемент) | п.м. | 10,5 | июнь |
| 4 | Замена стояка металлического диаметр 40 холодной воды на п/пропилен диаметр 20 | п.м. | 8 | июль |
| 5 | Замена вентиля диаметр 20 | шт. | 1 | июль |
| 6 | Замена стояка канализации чугунного диаметр 110 на п/пропилен | п.м. | 2,5 | июль |
| 7 | Замена стояка канализации чугунного диаметр 110 на п/пропилен | п.м. | 1,5 | август |
| 8 | Разборка, сборка деревянного пола по логам | м2 | 1 | сентябрь |
| 9 | Замена стояка холодного водоснабжения металлической на п/пропилен диаметр 25 | п.м. | 3 | сентябрь |
| 10 | Заделка силикатным кирпичом отверстий в стене сечением до 0,5м2 толщиной 640мм | м3 | 0,32 | октябрь |
| 11 | Изолирование труб отопления диаметр 50 – ввод в дом в2 слоя толщиной 50мм | п.м. | 4 | октябрь |
| 12 | Ремонт створок слуховых окон- установка креплений навесов | м2 | 2 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы холодного водоснабжения металлической на п/ппропилен диаметр 20 | п.м. | 3 | февраль |
| 2 | Закрытие – укладка пленки полиэтиленовой на чердаке по периметру для временного устранения протечек от наледи | п.м. | 0,54 | март |
| 3 | Замена труб канализации диаметр 119 чугунных на диаметр 110 п/пропилен | п.м. | 2,5 | апрель |
| 4 | Замена трубы холодного водопровода металлической на п/пропилен диаметр 25 | п.м. | 2 | апрель |
| 5 | Замена трубы металлической отопления (полотенцесушитель) | п.м. | 6 | апрель |
| 6 | Ремонт шиферной крыши отдельными листами со сменой листов шифера | м3 | 0,03 | июнь |
| 7 | Устройство конька из металлических элементов | п.м |  | июнь |
| 8 | Устройство гидроизоляции конька рубероидом в 1 слой насухо | п.м. |  | июнь |
| 9 | Замена коньковых покрытий кровли, деревянного дощатого на металлические | м2 | 0,15 | июль |
| 10 | Ремонт створок слуховых окон – крепление навесов, подгонка в притвор | м2 | 2 | ноябрь |
| 11 | Замена труб канализации диаметр 50 металлических на п/пропилен | п.м. | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Смена вентилей диаметр 15 | шт. | 1 | январь |
| 2 | Замена резьбы, сгона по радиатору со снятием и установкой | шт. | 1 | март |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 3 | октябрь |
| 4 | Пробивка отверстия диаметр до 20мм в фундаментном блоке шириной до 600мм | шт. | 1 | октябрь |
| 5 | Замена канализационного лежака диаметр 110 чугунного на п/пропилен | п.м. | 6 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Закрытие – укладка пленки полиэтиленовой на чердаке по периметру для временного устранения протечек от наледи | п.м. | 1 | март |
| 2 | Ремонт входной металлической двери – установка на сварку дверных петель | шт. | 2 | ноябрь |
| 3 | Ремонт стояка отопления диаметр 20,демонтаж и монтаж радиатора на место с применением сварки | секций | 8 | ноябрь |
| 4 | Ремонт створок слуховых окон – крепление навесов, подгонка в притвор | шт. | 2 | ноябрь |
| 5 | Ремонт замка в металлической двери с разборкой корпуса замка | шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентилей диаметр 15 на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 2 | февраль |
| 2 | Установка оконных блоков в помещении подвала площадью 1,34 м2 | м2 | 0,1072 | март |
| 3 | Демонтаж оконных заполнений в помещении подвала | м2 | 0,1072 | март |
| 4 | Замена общего стояка канализации диаметр 50 чугунного на п/пропилен | п.м. | 3 | май |
| 5 | Установка урны | шт. | 1 | май |
| 6 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 2,6 | июнь |
| 7 | Замена общего стояка канализации диаметр 50 чугунного на п/пропилен | п.м. | 4 | июль |
| 8 | Замена стояка отопления металлического на п/пропилен диаметр 25 | п.м. | 2 | август |
| 9 | Замена общего стояка канализации диаметр 50 чугунного на п/пропилен | п.м. | 4 | август |
| 10 | Проклеивание примыканий вентшах герметиком | п.м. | 12 | сентябрь |
| 11 | Ремонт подъездной двери без снятия петель | шт. | 1 | октябрь |
| 12 | Ремонт двери - прибивка гвоздями обшивка ДВП | м2 | 1 | ноябрь |
| 13 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 чугунного на п/пропилен | п.м. | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля диаметр 20 | шт. | 1 | февраль |
| 2 | Замена спускного вентиля диаметр 15 | шт. | 1 | февраль |
| 3 | Установка вентиля диаметр 20 для удаления воздуха с системы отопления | шт. | 1 | февраль |
| 4 | Замена сгона на трубе металлической диаметр 25 с отключением воды | шт. | 1 | март |
| 5 | Замена трубы отопления в подвальном помещении с отключением подачи в тепловом узле металлической диаметр 32 на металлическую | п.м. | 3 | март |
| 6 | Замена на стояков отопления резьбонарезных соединений диаметр 25 | шт. | 7 | март |
| 7 | Замена вентиля и резьбовых соединений на стояке отопления | шт. | 4 | март |
| 8 | Установка урн | шт. | 4 | май |
| 9 | Ремонт шиферного покрытия кровли отдельными местами, со снятием и укладкой листов вновь | м2 | 6 | июнь |
| 10 | Ремонт шиферной крыши отдельными местами, с установкой листов шифера | м2 | 0,02 | июль |
| 11 | Замена задвижки диаметр 50 | шт. | 1 | июль |
| 12 | Замена трубы отопления металлической диаметр 76 на металлическую | п.м. | 5 | июль |
| 13 | Установка металлических решетчатых дверей в тепловой узел № 2,3 | шт. | 2 | июль |
| 14 | Замена приставки ГВС диаметр 50 в тепловом узле № 1 | п.м. | 12 | июль |
| 15 | Ремонт стояка отопления диаметр 20 металлического | шт. | 1 | сентябрь |
| 16 | Замена примыкания кровли к вентшахтам из оцинкованного железа | м2 | 0,025 | сентябрь |
| 17 | Замена магистральной трубы металлической диаметр 32 | п.м. | 1 | сентябрь |
| 18 | Замена общего стояка канализации диаметр 50 | п.м | 1,5 | октябрь |
| 19 | Установка дверного блока площадью до 2 м2 | шт. | 1 | ноябрь |
| 20 | Замена примыкания металлического крыши к вентшахтам со снятием шифера | м2 | 0,64 | ноябрь |
| 21 | Снятие и установка шифера на место для установки примыкания | м2 | 2 | ноябрь |
| 22 | Установка слухового окна в проем | м2 | 3 | ноябрь |
| 23 | Обшивка каркаса слухового окна железом | м2 | 3 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 11А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы холодного водоснабжения металлической на металлическую | п.м | 1 | январь |
| 2 | Ремонт стояка холодного водоснабжения диаметр 15 | п.м. | 2 | январь |
| 3 | Установка створки на лестничной клетке 1400*700 | шт. | 1 | январь |
| 4 | Установка вентиля диаметр 15 для удаления воздуха системы отопления | шт. | 1 | февраль |
| 5 | Установка вентиля на трубе ГВС диаметр 25 | шт. | 1 | февраль |
| 6 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 2 | февраль |
| 7 | Установка металлических дверей площадью проема до 3 м2 в тепловой узел № 1,3 | м2 | 0,0357 | март |
| 8 | Замена трубы чугунного на п/ пропилен диаметр 100 | п.м. | 0,5 | март |
| 9 | Замена канализационного лежака диаметр 110 | п.м. | 5 | апрель |
| 10 | Ремонт входной двери со снятием петель полотна 3 подъезд | шт. | 1 | апрель |
| 11 | Замена канализационных труб диаметр 50 | п.м. | 1 | май |
| 12 | Замена канализационных труб диаметр 110 | п.м | 1 | май |
| 13 | Замена канализационного стояка диаметр 110 | п.м | 2 | август |
| 14 | Засыпка глиной пазух фундамента | м3 | 3,5 | август |
| 15 | Отчистка отмостки от травы, кустов | м2 | 0,1 | август |
| 16 | Замена канализационного стояка диаметр 110 чугунного на п/пропилен | п.м | 2,5 | август |
| 17 | Замена трубы металлической на металлический диаметр 20 | п.м | 1 | август |
| 18 | Замена трубы металлической на металлический диаметр 76 | п.м | 2 | август |
| 19 | Оклейка кровли примыкания к парапету линокром в 1 слой | м2 | 0,5 | сентябрь |
| 20 | Замена магистральной трубы отопления диаметр 25 | п.м. | 4 | сентябрь |
| 21 | Замена на стояке отопления диаметр 20 | шт. | 2 | сентябрь |
| 22 | Поднятие линокрома по вертикали на высоте 18п.м.(вручную) | т. | 0,3 | сентябрь |
| 23 | Засыпка грунтом отмостки и газонов (места подвалов) | м3 | 6 | сентябрь |
| 24 | Промывка стыков между плитами мастикой битумной | м2 | 0,72 | сентябрь |
| 25 | Замена металлической трубы отопления диаметр 20 на 25 с применением сварных работ | п.м. | 1 | октябрь |
| 26 | Замена труб отопления в подъезде металлического на металлический диаметр 15 | п.м | 4 | ноябрь |
| 27 | Ремонт ограждения лестничного марша и площадки металлического | тн. | 0,01 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Строителей д. 10

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек диаметр 80 в тепловом узле | шт. | 1 | май |
| 2 | Ремонт отдельными листами полов на лестничной клетке цементным раствором толщиной до 20мм | м2 | 0,05 | июнь |
| 3 | Очистка отмостки от травы и кустарников | м2 | 0,677 | июль |
| 4 | Засыпка основания отмостки щебнем толщиной 100мм | м2 | 0,677 | июль |
| 5 | Установка опалубки под отмостку из бруса | м2 | 0,15 | июль |
| 6 | Устройство покрытия отмостки из бетона | м3 | 4,0 | июль |
| 7 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 чугунного по п/пропилен | п.м. | 1 | июль |
| 8 | Замена стояка канализации диаметр 110 4 подъезд | п.м. | 1,8 | июль |
| 9 | Установка металлических фартуков, примыканий кровли рулонной к парапетом | п.м. | 0,33 | август |
| 10 | Установка зонтов под вентшахтами из оцинкованной стали | шт. | 4 | август |
| 11 | Уборка строительного мусора с переноской по горизонтали до 20 п/м с погрузкой на автомашину | тн. | 0,3 | август |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки вентшахт цементным раствором (штукатурка, промазка трещин) | м2 | 0,05 | август |
| 13 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.г. | 1 | август |
| 14 | Ремонт кровли из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 0,35 | сентябрь |
| 15 | Замена трубы диаметр 50, металлической на металлическую | п.м. | 2 | октябрь |
| 16 | Заделка отверстия раствором до 200мм глубиной 600мм | отв. | 1 | октябрь |
| 17 | Замена трубы диаметр 20, металлической на п/пропилен | п.м. | 4 | октябрь |
| 18 | Установка на сворку металлического ограждения около дома |  |  | октябрь |
| 19 | Ремонт шиферного покрытия кровли входа в подвал односкатного | м2 | 0,11 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена трубы диаметр 25, металлической на п/пропилен | п.м | 2 | февраль |
| 2 | Замена труб канализации диаметр 50 | п.м. | 3 | февраль |
| 3 | Изоляция трубы холодного водоснабжения в 1 слой минплиты | п.м. | 5 | март |
| 4 | Снятие и установка оконных створок в оконные блоки | шт. | 3 | апрель |
| 5 | Демонтаж и монтаж трубы металлической ливневой канализации диаметр 100 | стык | 2 | май |
| 6 | Замена набивки на вентиле общего стояка горячего водоснабжения | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Замена бочонка диаметр 15 на водяном стояке | шт. | 1 | июнь |
| 8 | Замена общего стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 4,3 | июнь |
| 9 | Заделка примыкания трубы диаметр 110 и кровли рулонного герметиком | стык | 1 | ноябрь |
| 10 |  |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного лежака | м | 20 | январь |
| 2 | Замена стояка канализации диаметр 110 | м | 9 | январь |
| 3 | Демонтаж и монтаж пола | м2 | 10,8 | январь |
| 4 | Замена стояка канализации диаметр 110 чугунного на п/пропилен | п.м. | 3 | январь |
| 5 | Замена трубопровода холодной воды, горячей воды металлического на металлопласт | п.м. | 4 | апрель |
| 6 | Замена холодного водопровода отдельными участками диаметр 15 металлического на полипропилен | п.м. | 2 | апрель |
| 7 | Замена трубы холодного водоснабжения диаметр 20 металлического на полипропилен | п.м | 6 | июнь |
| 8 | Замена трубы водопровода диаметр 20 металлического на полипропилен | п.м | 2 | июнь |
| 9 | Ремонт - замена трубы металлической диаметр 20 водопровода на полипропилен | п.м. | 1 | июль |
| 10 | Ремонт крыши шиферной отдельными местами с заменой листов | м2 | 0,02 | июль |
| 11 | Установка коньков по шиферной кровли | п.м | 0,20 | август |
| 12 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 1,5 | август |
| 13 | Замена вентиля диаметр 15 | шт. | 2 | сентябрь |
| 14 | Ремонт стояка отопления диаметр 20 |  |  | октябрь |
| 15 | Ремонт стояка отопления ГВС диаметр 20 |  |  | октябрь |
| 16 | Ремонт слуховых окон | шт. | 2 | октябрь |
| 17 | Ремонт створок слуховых окон на крыше | шт. | 2 | ноябрь |
| 18 | Ремонт пола в коридоре | м2 | 1 | ноябрь |
| 19 | Замена лог деревянных по полу с разборкой половой рейки | м2 | 6,5 | ноябрь |
| 20 | Укладка половой рейки по логам | м2 | 6,5 | ноябрь |
| 21 | Изоляция холодного и горячего стояков водопровода минплитой в 1 слой | п.м. | 3 | декабрь |
| 22 | Ремонт тамбурных дверей со снятием с петель- сборка дверного полотна из отдельных реек с обвязкой | шт. | 1 | декабрь |
| 23 | Ремонт дверной коробки- сборка из коробочного бруса | шт. | 1 | декабрь |
| 24 | Обшивка дверного полотна оцинкованным кровельным железом с 1 стороны | м2 | 0,02 | декабрь |
| 25 | Установка дверного блока в кирпичную перегородку площадью проема до 2 м2 | м2 | 0,02 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт разводки горячего водоснабжения диаметр 32 | м | 2 | январь |
| 2 | Ремонт стояка горячего водоснабжения диаметр 25 | м | 2 | январь |
| 3 | Демонтаж и монтаж стояка канализации диаметр 50 | шт. | 1 | январь |
| 4 | Замена трубы диаметр 50 металлического на металлическую | п.м | 3 | февраль |
| 5 | Замена стояка канализации диаметр 50 | п.м. | 4 | апрель |
| 6 | Снятие и установка оконных створок в оконные блоки на лестничных клетках | шт. | 2 | апрель |
| 7 | Ремонт тепловых узлов | шт. | 3 | июнь |
| 8 | Замена стояка холодного водоснабжения диаметр 32 металлического на полипропилен диаметр 25 | п.м. | 10,5 | июнь |
| 9 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 5 | июнь |
| 10 | Замена общего стояка холодного водоснабжения диаметр 25 металлического на полипропилен диаметр 20 | п.м. | 8,5 | июнь |
| 11 | Ремонт, замена набивки на вентиле холодной воды диаметр 15 | шт. | 1 | июнь |
| 12 | Замена стояка горячего водоснабжения металлической диаметр 15 на 20 | п.м. | 1 | июль |
| 13 | Замена стояка отопления диаметр 20 металлический | п.м. | 1 | июль |
| 14 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 2 | июль |
| 15 | Замена задвижек диаметр 50 в тепловом узле №1 | шт. | 1 | июль |
| 16 | Замена стояка канализации диаметр 50 №1 подъезд | п.м. | 2,8 | июль |
| 17 | Замена вентиля на трубе горячего водоснабжения диаметр 20 №1 подъезд | шт. | 1 | июль |
| 18 | Замена общего стояка канализации диаметр 50 | п.м. | 2 | август |
| 19 | Замена изоляции труб отопления диаметр 86 толщина 50 мм | п.м. | 24 | август |
| 20 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 3 | август |
| 21 | Замена трубопровода ГВС диаметр 40 | п.м. | 8 | сентябрь |
| 22 | Замена вентиля диаметр 20 | шт. | 1 | сентябрь |
| 23 | Ремонт крыши из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя (примыкания парапета к кровле) | м2 | 0,92 | сентябрь |
| 24 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 097 | сентябрь |
| 25 | Установка металлических парапетных сливов | п.м. | 0,6 | сентябрь |
| 26 | Замена стояка ХВС диаметр 15 металлического на металлопласт | п.м. | 1 | октябрь |
| 27 | Ремонт швов между панелями в наружных стыках | п.м. | 43 | октябрь |
| 28 | Замена стояка ГВС диаметр 20 металлический | п.м. | 2 | октябрь |
| 29 | Ремонт наружных швов между панелями, с расчисткой заполнения старого | п.м. | 10 | ноябрь |

ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

с. Табашино, ул.Центральная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. Измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена стояка канализации диаметр 100 | п.м. | 4 | март |
| 2 | Замена металлической трубы водопровода на п/пропилен диаметр 15 | п.м. | 2 | апрель |
| 3 | Замена труб канализации чугунных на п/пропилен диаметр 110 | п.м. | 0,8 | апрель |

с. Табашино, ул.Центральная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж труб канализации чугунных диаметр 50 2,3 подъезд | п.м. | 17 | апрель |
| 2 | Ремонт канализационного стояка диаметр 50 с разборкой и сборкой | п.м. | 5 | сентябрь |
| 3 | Замена трубопровода диаметр 32 | п.м. | 1 | сентябрь |
| 4 | Установка стекол в оконные переплеты площадью до 0,6 м2 | шт. | 4 | сентябрь |
| 5 | Установка створок в оконные блоки площадью до 0,6м2 | шт. | 2 | Сентябрь |
| 6 | Ремонт стояка отопления |  |  | сентябрь |
| 7 | Демонтаж и монтаж сопла элеватора в тепловом узле | шт. | 1 | сентябрь |
| 8 | Ремонт сварных швов в трубе диаметр 32 | стык | 1 | сентябрь |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки в тамбурах толщиной ½ кирпича на цементном растворе | м2 | 3,15 | Октябрь |
| 10 | Масляная окраска тамбурных дверей за 1 раз с расчисткой старой |  |  | Октябрь |
| 11 | Утепление трубы холодного водоснабжения в 1 слой минплиты | п.м. | 40 | Октябрь |
| 12 | Установка воздушных клапанов диаметр 50 на канализационных трубах | шт. | 6 | октябрь |
| 13 | Установка на лестничной клетках оконных створок | Шт. | 1 | октябрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка диаметр 110 | п.м. | 1 | август |
| 2 | Заделка бетоном отверстий в (полу) перекрытии сечением 400*400 толщиной 40мм | м3 | 0,64 | август |
| 3 | Замена трубы канализации диаметр 110 | п.м. | 4 | октябрь |

с. Табашино, ул. Центральная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Замена задвижки на трубе отопления в тепловом узле диаметр 50 | шт. | 1 | февраль |
| 2 | Замена стояка канализации диаметр 110 | п.м. | 2,3 | август |
| 3 | Замена вентиля диаметр 20 на стояке отопления | шт. | 1 | сентябрь |
| 4 | Замена сгона диаметр 20 | шт. | 1 | сентябрь |
| 5 | Замена коньковой доски | п.м | 4 | ноябрь |
| 6 | Ремонт шиферного покрытия крыши | м2 | 6 | ноябрь |
| 7 | Ремонт коньков деревянных на железные | п.м. | 10 | ноябрь |