#### Перечень

#### работ (услуг), входящих в плату за содержание

жилья по ООО «Жилищное хозяйство»  на 2011 - 2012 гг.

| 1 | Содержание общего имущества жилого дома |
| --- | --- |
|  | а) стены и фасады |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; |
|  | б) крыши и водосточные системы: |
|  | уборка мусора и грязи с кровли; |
|  | удаление снега и наледи с кровель, |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических перекрытий парапета; |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения; |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; |
|  | Укрепление рядовых звеньев, колен и наружного водостока; |
|  | Промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком. |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале |
|  | Антисептирование деревянных конструкций |
|  | В) оконные и дверные заполнения: |
|  | -установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол , дверных и оконных заполнениях |
|  | Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |
|  | Закрытие подвальных и чердачных дверей на замки; |
| 2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |
|  | А) центральное отопление |
|  | Ревизия трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек в технических подвалах, бойлерных. |
|  | Регулировка и набивка сальников |
|  | Обслуживание фитингов |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры |
|  | Испытание систем центрального отопления |
|  | Отключение стояков при течи радиаторов |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников, вантузов |
|  | Промывка системы центрального отопления (кроме батарей в квартирах по найму и в приватизированных квартирах) |
|  | Слив воды и наполнение водой системы отопления |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |
|  | Утепление трубопроводов в технических помещениях |
|  | Б) водопровод и канализация |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях |
|  | В) Электроснабжение |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки |
|  | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |
|  | Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков совместно с ОАО «Мариэнергосбыт» |
|  | Проверка заземления электрокабелей |
|  | Замеры сопротивления изоляции трубопроводов |
|  | Проверка заземления оборудования |
|  | Электроэнергия мест общего пользования подвалов и подъездов |
|  | 3. Аварийное обслуживание |
|  | А) водопровод и канализация |
|  | Ремонт и замена фитингов на трубопроводе |
|  | Ликвидация засора канализации внутри строения |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов |
|  | Б) центральное отопление |
|  | Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры |
|  | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры |
|  | ремонт и замена сгонов на трубопроводе |
|  | В) Электроснабжение |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
|  | Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов, включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей |
|  | Замена плавких вставок в электрощитах |
|  | Г) сопутствующие работы при ликвидации аварий |
|  | Вскрытие полов , пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей. |
|  | Д) Вывоз твердых бытовых отходов (по договору с МУП «Тепло-водоканал») |
|  | З) Обслуживание подъездных путей к домам |
|  | И) Услуги по управлению жилым фондом, в том числе сбор платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги и осуществление регистрационного учета граждан |

Примечание: техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется специализированной организацией (ООО «Марийскгаз») по договору заключенному с ООО «Жилищное хозяйство».