ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по содержанию жилья

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 1А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -установка вод. счетчиков д. 40мм -смена унитаза типа «Компакт» | 9760,50 | Январь |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -демонтаж и установка элеваторов1-5 | 13905,47 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -смена смесителей без душевой сетки | 7278 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -установка нагревателей индивидуальных водоводяных -опломбирование водосчетчика д.50мм | 8980 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней -смена смесителей без душевой сетки | 10005 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления ,ГВС -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 | 11873 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС | 7994 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли | 9243 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 6А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 6895,50 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -демонтаж и установка предохранителей в электрощитовой -смена ламп накаливания | 5947,30 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи -смена ламп накаливания | 12227,78 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт кранов 3-х ход. Д.15мм | 9005 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6237 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7495 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -ремонт электросчетчиков | 8228 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли | 8494 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 8 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчиков д.40мм - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 3925,22 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 8889,33 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 8806 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -смена резьбового соединения у трубопроводов д.20мм | 6824 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 10509 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней -смена гибких подводок | 8717 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -очистка канализационной сети внутренней -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 8205 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 8837 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -очистка канализационной сети внутренней | 9521 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС | 8494 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 10А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 3129,65 | январь |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -откачка воды из подвала насосом -очистка канализационной сети внутренней -смена ламп накаливания | 12871,74 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -откачка воды из подвала насосом -очистка канализационной сети внутренней -разборка и сборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм | 16460 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров -откачка воды из подвала насосом | 8318 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 6642 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена гибких подводок ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт кранов 3-х ход. Д.15мм | 9130 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 6725 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -опломбирование водомеров - ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 10035 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней - -смена смесителей без душевой сетки -водоотлив из подвала электрическими насосами | 13502 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -очистка канализационной сети внутренней | 8723 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли | 8494 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д.12 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения - Смена ламп накаливания | 2347,64 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 1995,97 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 4616,57 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -прочистка вентиляционных каналов | 5788 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.50мм | 8472 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -установка водомеров д.40мм | 7406 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм | 8086 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -ремонт силового предохранительного шкафа | 9488 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12 Б

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -замена резьбовых соединений | 4054,34 | Январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 4136,81 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи -откачка воды из подвала насосом -смена лам накаливания | 14250,05 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -чеканка раструбов из чугунных канализационных труб д.100мм -откачка воды из подвала -смена ламп накаливания | 17092 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 8902 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -откачка воды из подвала насосом - разборка и сборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм -чеканка раструбов канализационных труб д.100 мм | 13033 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5572 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -водоотлив из подвала электрическими насосами | 9534 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления водоотлив из подвала электрическими насосами -установка водомеров | 10476 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -смена ламп накаливания -очистка канализационной сети внутренней | 8695 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д.100мм -смена ламп накаливания -смена светильников с лампами накаливания -смена дверных приборов пружины | 9985 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 14 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчиков воды д.40мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.20мм -смена сгонов у трубопровода д.20мм - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена светильников с лампами накаливания | 4944,13 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -откачка воды из подвала насосом -смена ламп накаливания -опломбирование водосчетчиков | 12213,09 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -откачка воды из подвала насосом | 13151 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров -очистка канализационной сети внутренней | 8233 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 6340 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена смесителей без душевой сетки | 5942 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -смена ламп накаливания | 7319 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -ремонт силового предохранительного шкафа | 9488 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д.100мм -очистка канализационной сети внутренней | 11118 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 19

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 4431,11 | январь |
| 2 | Смена ламп накаливания | 2688,57 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней д.110мм -разборка и сборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм | 6035,55 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7487 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5572 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов -смена гибких подводок | 8128 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -установка водомеров д. 40мм | 8223 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм | 7685 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм на системе ГВС -ремонт задвижек д.100мм | 11270 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -смена ламп накаливания | 11763 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчиков воды д.40мм - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2597 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт предохранительного шкафа -откачка из подвала насосом | 14600 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 6895 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 6412 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена гибких подводок -опломбирование водомеров | 5749 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | сентябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7268 | октябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5996 | декабрь |

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -откачка воды из подвала насосом | 16547,46 | апрель |
| 2 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6927,74 | июль |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 18430,12 | октябрь |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5996 | ноябрь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5996 | декабрь |
| 6 | Отопление (электроэнергия) | 21423,70 14286,56 995,28 1124 2124,64 | Январь Февраль Май Июнь сентябрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 35

п.Оршанка, ул.Палантая д. 39

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 4596,56 | июль |
| 2 | Отопление | 17193,04 11415,22 5653,26 1853,56 | Январь Февраль Апрель сентябрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 117

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистка канализациид.110м | 2296,93 | январь |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5572 | июль |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС | 7268 | октябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС | 7994 | ноябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 119

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания | 2841,77 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 1153,77 | февраль |
| 3 | Осмотр внутренней канализации, холодного водоснабжения, -смена ламп накаливания | 7045,01 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания -разборка снегозадержания | 6352 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания | 6075 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5572 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, | 5451 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 7703 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5996 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 123

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 121

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Стахановская д. 30

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вводного рубильника, устранение неисправностей электропроводки | 503 | апрель |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9155,95 | март |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, | 8037 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -ремонт задвижек д.100мм без снятия с места | 8405 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 7640 | октябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.2

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие и установка сифона на место для прочистки Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 926,08 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -ремонт дверных приборов замки врезные | 7061,38 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7444 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -ремонт задвижек д.100мм без снятия с места | 6989 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -ремонт силового предохранительного шкафа | 8484 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7268 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания | 2976,73 | январь |
| 2 | Установка счетчиков воды д. 40мм - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания | 1478,62 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли Смена ламп накаливания -очистка канализационной сети внутренней | 10077,84 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -откачка воды из подвала | 36079 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 9596 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке | 5572 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5562 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -очистка канализационной сети внутренней | 9458 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -очистка канализационной сети внутренней | 8849 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9155,95 | март |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -смена светильников с лампами накаливания | 6169 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -очистка канализационной сети внутренней -опломбировка электросчетчиков | 7967 | сентябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -очистка канализационной сети внутренней | 8424 | октябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм -очистка канализационной сети внутренней | 9977 | ноябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -опломбирование электросчетчиков -смена автоматических выключателей | 8369 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 1008,22 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7444 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке | 5572 | июль |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -- очистка канализационной сети внутренней | 7680 | август |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -очистка канализационной сети внутренней | 7911 | сентябрь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7268 | октябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -очистка канализационной сети внутренней | 8421 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 1900,92 | январь |
| 2 | Установка счетчиков воды д. 40мм | 1643,98 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -прочистка вентиляционных каналов | 11112,70 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли - прочистка вентиляционных каналов -очистка внутренней канализационной сети | 12535 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -прочистка вентиляционных каналов | 6112 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -очистка канализационной сети внутренней -смена ламп накаливания | 9260 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -очистка канализационной сети внутренней | 8849 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -очистка канализационной сети внутренней | 10558 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 6

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи - откачка воды из подвала | 12088,81 | март |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли - откачка воды из подвала | 8037 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров -откачка воды из подвала | 8318 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке | 5572 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -опломбирование водомеров д. 50мм | 5561 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -очистка канализационной сети внутренней | 8031 | октябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -очистка канализационной сети внутренней | 9703 | ноябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -замена резьбовых соединений -смена водомеров д. 65мм | 5288,58 | январь |
| 2 | Смена гибких подводок - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2045,25 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи | 11169,19 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7444 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке | 5572 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней -смена электросчетчиков | 6450 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -очистка канализационной сети внутренней | 7640 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -смена электросчетчиков | 9080 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 4019 | апрель |
| 2 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7422 | май |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -ремонт задвижек д.100мм | 6989 | июль |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 8508 | октябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2701,78 | январь |
| 2 | Смена смесителей без душевой сетки - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2272,04 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9156,06 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном | 9172 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка водомеров | 5589 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 8093 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100мм | 8086 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли -ремонт задвижек д.100мм Установка заглушек д. 100мм | 10159 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена водомеров д. 65мм -замена резьбовых соединений | 4569,18 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2023,95 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи | 12174,68 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи -очистка чердака от мусора | 10634 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном | 9058 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -ремонт светильников с лампами накаливания | 7355 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -смена ламп накаливания -опломбировка электросчетчиков | 8202 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 8244 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли -ремонт задвижек д.100мм Установка заглушек д. 100мм -смена дверных приборов замки накладные | 12516 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена светильников с лампами накаливания | 2121,19 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 4616,57 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном | 8684 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7268 | октябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2717,80 | январь |
| 2 | Опломбировка счетчиков учета воды - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2112,45 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи | 11169,19 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка чердака от мусора | 8853 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном | 7837 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -регулировка смывного бачка | 5518 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -установка водомеров д.40мм -опломбировка водомеров д.50мм -ремонт задвижек д. 100мм | 9009 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -ремонт силового предохранительного шкафа | 9681 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли -смена дверных приборов замки накладные -опломбировка водомеров д.50мм Установка заглушек д. 100мм | 10027 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 10949,60 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания | 7912,33 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи | 12419,83 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -опломбирование водосчетчика | 8092 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7554 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания | 6052 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -прочистка вентиляционных каналов -смена гибких подводок -смена смесителей без душевой сетки -установка счетчиков воды -демонтаж элеваторов1-5 -установка элеваторов 1,2 | 16991 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка водомеров | 5728 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов номер1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -ремонт светильников с лампами накаливания -смена гибких подводок -очистка канализационной сети внутренней -установка водомеров -смена воздушных кранов радиаторов -осмотр электропроводки | 11030 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней | 11075 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -смена выключателей в подвале -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 | 9686 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -удаление наледи и сбивка сосулек с кровли -Установка водомеров д. 40мм | 9144 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 9783,31 | январь |
| 2 | Замена резьбовых соединений - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм - опломбировка счетчиков учета воды Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 10494,18 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи -смена ламп накаливания | 10215,67 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -осмотр электропроводки, устранение неисправностей -опломбирование водосчетчика -прочистка яильтра водосчетчика | 9342 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров -опломбирование водосчетчика -очистка канализационной сети внутренней | 12483 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -смена прокладок полотенцесушителей | 8755 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -установка водомеров д.40мм -демонтаж и установка элеваторов1-5 -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 19934 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней -смена ламп накаливания -смена светильников с лампами накаливания -опломбировка водомеров | 7307 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов номер 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -смена гибких подводок -очистка канализационной сети внутренней -смена воздушных кранов радиаторов -смена смесителей без душевой сетки | 16373 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -прочистка вентиляционных каналов | 9183 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена автоматических выключателей -прочистка вентиляционных каналов | 12108 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -демонтаж элеватора номер 1-5 -установка элеватора номером 1,2 | 9249 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 11А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 7910,45 | январь |
| 2 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена светильников с лампами накаливания | 7975,70 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка кровли от снега и наледи | 15193,40 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 9479 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -смена выпусков к умывальникам и мойкам -чеканка раструбов канализационных труб д.100мм | 7062 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -очистка канализационной сети внутренней -ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном - демонтаж и установка элеваторов1-5 | 13443 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания | 5466 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг -проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 11246 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле -ремонт светильников с лампами накаливания -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 | 12404 | октябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -опломбировка водомеров д.50мм | 9052 | ноябрь |
| 13 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -очистка кровли от снега и наледи -чеканка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -очистка канализационной сети внутренней | 10587 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Строителей д. 10

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 7519,68 | январь |
| 2 | Снятие и установка сифона на место для прочистки - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -демонтаж и установка крана шарового д.50мм | 7755,08 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, -очистка кровли от снега и наледи -отогревание труб наружного водостока | 13325,91 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания | 8085 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 8902 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5637 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -смена ламп накаливания | 5466 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 | 10440 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления ,ГВС -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней -опломбировка водомеров д.50мм -перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе до 80 кг -смена ламп накаливания | 12316 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -смена электросчетчиков | 8932 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -осмотр электросчетчиков -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов -прочистка и отогрев труб наружного водостока | 11838 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания Опломбировка счетчиков учета воды | 6766,55 | январь |
| 2 | Смена водомеров д.65мм | 8231,29 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9155,95 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7664 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -смена розеток | 6083 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке -чеканка раструбов канализационных труб д.100мм | 5736 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней | 6237 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -очистка канализационной сети внутренней -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов -водоотлив из подвала электрическими насосами | 16415 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -опломбировка водомеров д.50мм -водоотлив из подвала электрическими насосами -смена смесителей без душевой сетки | 12007 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -смена электросчетчиков -водоотлив из подвала электрическими насосами -установка водомеров д.40мм -очистка канализационной сети внутренней | 12242 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена светильников с лампами накаливания -очистка канализационной сети внутренней | 9653 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания -прочистка канализации -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смена унитаза типа «Компакт» -электроэнергия | 26711,54 | январь |
| 2 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -замена резьбовых соединений - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания -установка и демонтаж предохранителей в электрощитовой -электроэнергия | 18117,34 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней д.110мм -смена ламп накаливания -электроэнергия | 13549,60 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли --очистка канализационной сети внутренней д.110мм -смена ламп накаливания -электроэнергия | 21386,94 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров - очистка канализационной сети внутренней -откачка воды насосом -ремонт силового предохранительного шкафа -электроэнергия | 29802,60 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -разборка и сборка полиэтиленовых канализационных труб д.100мм -электроэнергия | 18287,54 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -прочистка вентиляционных каналов -установка водосчетчиков д.40мм -электроэнергия | 20964 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена светильников с лампами накаливания -опломбировка электросчетчиков -электроэнергия | 20093,20 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -смена воздушных кранов радиаторов -электроэнергия | 27446,16 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка элеваторов номером 1,2 - демонтаж элеваторов 1-5 - очистка канализационной сети внутренней - Смена ламп накаливания -электроэнергия | 28687 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания -смена дверных приборов замки накладные -дезинфекция на 1 этаже -очистка канализационной сети внутренней -электроэнергия | 30847,76 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -очистка канализационной сети внутренней -электроэнергия | 23754,79 | декабрь |

п. Оршанка ул. Крупина д.23

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 7485,69 | январь |
| 2 | Смена водомеров д.65мм -смена унитаза «»Компакт - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения Смена светильников с лампами накаливания | 10549,26 | февраль |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней д.110мм -отогревание труб наружного водостока -опломбирование водосчетчика | 11169,13 | март |
| 4 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -смена ламп накаливания | 8397 | апрель |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров - очистка канализационной сети внутренней | 8781 | май |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 7565 | июнь |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр конструкций кровли на чердаке | 5860 | июль |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней -демонтаж радиаторов весом до 80кг -прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания -установка радиаторов чугунных | 8238 | август |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 -смена водомеров д.65мм -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 12862 | сентябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена ламп накаливания, -водоотлив из подвала электрическими насосами -смена водомеров д.65мм | 9582 | октябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -смена электросчетчиков -очистка канализационной сети внутренней | 12174 | ноябрь |
| 12 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления, ГВС -очистка канализационной сети внутренней | 10702 | декабрь |

ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по содержанию жилья

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

с. Табашино, ул.Центральная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения -смена ламп накаливания | 3157,86 | февраль |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 9850,76 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -смена ламп накаливания -очистка кровли от снега и наледи | 10000 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров - очистка канализационной сети внутренней | 8233 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном | 10157 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней | 6237 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -прочистка вентиляционных каналов | 10534 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 7640 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -смена ламп накаливания | 8049 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней -разборка и сборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 50мм | 13696,46 | март |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 8806 | апрель |
| 3 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров - очистка канализационной сети внутренней | 8233 | май |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 6028 | июнь |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт кранов 3-х ход д.15мм | 9005 | июль |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -демонтаж элеваторов 1-5 -установка элеваторов номером 1,2 | 7945 | сентябрь |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 7640 | октябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 2929,52 | январь |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9155,95 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров - очистка канализационной сети внутренней | 8233 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -очистка канализационной сети внутренней | 6797 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт кранов 3-х ход д.15мм -- очистка канализационной сети внутренней -ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 10062 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -- очистка канализационной сети внутренней | 7020 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм -очистка внутренней канализационной сети -разборка и сборка с чеканкой полиэтиленовых канализационных труб д.100мм | 8113 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 7640 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -опломбирование электросчетчика | 8055 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |

с. Табашино, ул. Центральная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное – диспетчерское обслуживание водоотведения | 3187,49 | январь |
| 2 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 9155,95 | март |
| 3 | Осмотр трубопровода системы отопления, внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 8037 | апрель |
| 4 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -установка заглушек д.100мм -ремонт задвижек д.100мм -снятие манометров | 7465 | май |
| 5 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли -опломбирование водосчетчика -смена шарового крана смывного бачка | 6297 | июнь |
| 6 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка манометров с 3-х ходовым краном -ремонт кранов 3-х ход д.15мм | 9005 | июль |
| 7 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли | 5451 | август |
| 8 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли ремонт задвижек д.100мм -установка шайбы д. трубопроводов д.100мм | 7126 | сентябрь |
| 9 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз в тепловом узле | 7640 | октябрь |
| 10 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | ноябрь |
| 11 | Осмотр трубопровода внутренней канализации, холодного водоснабжения, осмотр помещения чердака, кровли, отопления | 7994 | декабрь |