## Лист1
АКТ
общего весеннего осмотра здания
«9» апреля 2013 г.
| Адрес | с. Шулка, ул. Микрорайон, д. 4
ООО Оршанский жилкомсервис», п. Оршанка
Общие сведения по строению:
| Год постройки | 1980 г.
Год и вид последнего ремонта
| Материал стен: | к /б панели
| Серия типового проекта дома | 111-125
| Количество квартир | 27 | Количество подъездов - |  | 3
| Число этажей | 3 | Наличие подвалов - |  | есть
| Общая площадь: ; | 730,5 м2 | в том числе жилая площадь: |  | 730,5 м2 | нежилая площадь | нет- кв.м.
Результат осмотра строения, проведенные испытания: |  | визуальный осмотр
Комиссия в составе: председателя –директора Клюкина Ю.А..,членов - инженер по эксплуатации жилья Созонова Э.Т., произвела осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:
Результаты осмотра
Строительных конструкций и инженерного оборудования
№№ п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. измер. | всего объем | Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения | объем выявленного дефекта | Требует ремонта объем конструкции, % | Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1 | Фундаменты: |  |  | Не требуется ремонт
| свайные ж / б | м3 |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
2 | Cтены: |  |  | Не требуется ремонт
| наружные | кв.м. | 1038.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| внутренние | кв.м. |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
3 | Фасады: |  |  | Требуется ремонт
| отделка стен | кв.м. | 1038.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| стыки панелей (межпанельные швы) | м | 775 | Раствор крошится, выпадает, трещины | 155 | 20 | Требуется ремонт
| балконы | шт. | 21 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| карнизы | п/м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| эркеры | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| лоджии | шт. | 6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| приямки | шт/кв.м. | б/9 | Кирпич.кладка разруш.-ся | 3/4,5 | 50 | Требуется ремонт
| цоколь | кв.м. | 84.5 | Штукатурка крошится | 33.8 | 40 | Требуется ремонт
4 | Водосточные устройства: |  |  | Требуется ремонт
| трубы | м | 64 | Сгнили, проржавели | 64 | 100 | Требуется замена
| воронки и отливы | шт. | 8 | Сгнили, проржавели | 8 | 100 | Требуется замена
| линейные открытия | м | 121 | Сгнили, проржавели | 605 | 50 | Требуется ремонт
| внутренние водостоки | шт./м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| оконные отливы | шт/м | 87 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
5 | Крыши: |  |  | Требуется ремонт
| несущие конструкции | кв.м. | 773 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| покрытие кровли | кв.м. | 773 | Разрушение шифера | 463.8 | 60 | Требуется ремонт
| парапеты | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| ограждение кровли | м. | 121 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| снегозадержание | м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| слуховые окна | шт. | 4 | Покосились сгнили | 4 | 100% | Требуется ремонт
6 | Чердачное помещение: |  |  | Требуется ремонт
| выходы на чердак(кровлю) | шт | 2( 4 ) | Покосились сгнили | 2( 4 ) | 100 | Требуется ремонт
| - люки чердачного перекрытия | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| - двери будок выхода | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| утепление | кв.м. | 525 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| изоляция трубопровода отопления на чердаке | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| вентиляционные шахты | шт | 15 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
7 | Перекрытие: |  |  | Не требуется ремонт
| чердачное | кв.м. | 525 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| междуэтажное | кв.м. | 1050 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| надподвальное | кв.м. | 525 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
8 | Перегородки: |  |  | Не требуется ремонт
| деревянные | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| несгораемые(железобетонные) | кв.м |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
9 | Окна и двери: |  |  | Не требуется ремонт
| окна и балконные двери | шт. | 108 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
10 | Лестничные клетки: |  |  | Не требуется ремонт
| марши | шт. | 15 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| площадки | кв.м.
| перила | м. | 47 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| окна | шт | 6 | Сгнили | 4.2 | 60 | Требуется ремонт
| остекление окон | кв.м. | 12 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| входные двери | шт/кв.м. | 3 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| тамбурные двери | шт/кв.м. | 3 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| Крыльца | шт/кв.м | 3/16,8 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
11 | Подвалы: |  |  | Требуется ремонт
| входы в подвал | шт/кв.м | 3 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| изоляция трубопроводов | м | 320 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| подвальные окна | шт | 9 | Сгнили | 9 | 100 | Требуется замена
12 | Элементы благоустройства: |  |  | Требуется ремонт
| отмостка | кв.м | 121 | Разрушена | 121 | 100 | Требуется ремонт
| площадки у подъездов | кв.м | 16.8 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| проезжая часть дворов: | кв.м | - | - | - | - | -
| асфальт, брусчатка | кв.м | - | - | - | - | -
| домовые указатели | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| домовые фонари | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
13 | Печи и очаги: | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
инженерное оборудование
14 | Центральное отопление: |  |  | Требуется ремонт
| отопительные приборы МОП | шт | 3 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
трубопроводы:
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 320 | Местами протекают | 32 | 10 | Не требуется ремонт
| - стояки и магистрали по квартирам | м | 358 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| запорная арматура | шт | 44 | Протекает | 9 | 20 | Требуется замена
15 | Тепловые узлы: | шт | 1 | Требуется ремонт
| приставки ГВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| Приборы учета тепловой энергии и ГВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| трубопроводы | м | 18 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| запорная арматура | шт | 4 | Протекает | 2 | 50 | Требуется замена
| манометры | шт | 2 | удов. | 2 | 100 | Требуется поверка
| термометры | шт | 2 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| грязевики | шт | 1 | Засорены | 1 | 100 | Требуется прочистка
| изоляция | м | 18 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| помещение теплового узла | кв.м. | 6 | Пола нет, стены обшарпаны | 6 | 100 | Требуется ремонт
16 | Горячее водоснабжение: |  |  | Требуется ремонт
| вентили | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| бойлеры | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - стояки | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| запорная арматура | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
17 | Водопровод: |  |  | Требуется ремонт
| Помещение водомерного узла | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| Водомерный узел | шт | 1 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| Приборы учета ХВС | шт | -
трубопровод
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал(под полом) | м | 135 | Местами сгнили, проржавели | 27 | 20 | Требуется ремонт
| - стояки и разводка по квартирам | м | 114 | удов.
| запорная арматура | шт | 18 | Протекает | 5 | 25 | Требуется замена
18 | Канализация: |  |  | Требуется ремонт
трубопровод
| - магистрали | м | 96 | Местами сгнили, протекают | 33.6 | 35 | Требуется ремонт
| - стояки | м | 128 | Местами сгнили | 25.6 | 20 | Требуется ремонт
19 | Вентиляция: |  |  | Не требуется ремонт
| вентиляционные шахты | шт/куб.м | 15 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
20 | Электрооборудование: |  |  | Требуется ремонт
| Помещение электрощитовой | кв.м. | 4 | Нет пола, стены обшарпаны | 4 | 100 | Требуется ремонт
| Счетчики (общ. Дом.) | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| световая эл.проводка | м | 197 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| силовая эл.проводка | м | 68 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| вводные устройства | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| э/щиты | шт | 9 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
светильники / выключатели:
| - чердак и подвал | шт | З/З | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| - лестничные клетки | шт | 12/12 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
21 | Лифты | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
22 | Мусоропроводы | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
23 | Коллективные телевиз. антенны на крыше | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
Помимо внешнего осмотра произведены:
1.Вскрытие конструкции для определения их технического состояния |  |  |  | не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования удовлетворительно
3. Выводы и предложения : требуется ремонт системы канализации, водоснабжения, тепловых узлов, замена запорной арматуры, труб отопления, кап.ремонт отмостки, кровли, ремонт приямок.
Председатель комиссии: ________________________Клюкин Ю.А. Члены комиссии: ____________Созонов Э.Т.
________________________
________________________
________________________