ПРЕЙСКУРАНТ

платных услуг, оказываемых управляющей организацией  населению

| Калькуляция № | Наименование | Состав работ | Ед. измерения | Количество | Стоимость с учётом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления и канализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена унитаза с высокорасполагаемым (среднерасполагаемым) бачком на унитаз типа "Компакт" | Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. Снятие кронштейнов. Установка приборов со сверлением отверстий. Регулировка смывной арматуры. Присоединение приборов к трубопроводам. | 1 прибор | 1 | 1 214,00 |
| 2 | Смена труб на гибкую подводку к сантехприборам | Снятие труб и креплений, фасонных и крепежных частей. Свертывание арматуры. Подготовка арматуры к установке. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм | 1 м трубопровода | 1 | 296,00 |
| 3 | Смена кухонного смесителя с нижней (верхней) камерой смешивания на смеситель типа "Ёлочка" | Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. Отсоединение арматуры от трубопроводов. Снятие труб и креплений, фасонных и крепежных частей. Свертывание арматуры. Вырубка борозды для удобства работ. Сверление отверстий. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. Установка арматуры муфтовой. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам Пуск системы. | 1 шт. арматуры | 1 | 782,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Смена смесителя с душевой сеткой для ванны | Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. Отсоединение арматуры от трубопроводов. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам Пуск системы. | 1 шт. арматуры | 1 | 133,00 |
| 5 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. | 1 пролёт между ревизиями | 1 | 113,00 |
| 6 | Смена вентиля муфтового диаметром до 20 мм | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. Подготовка арматуры к установке. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | 1 шт. | 1 | 201,00 |
| 7 | Слив и наполнение водой системы ГВС, ХВС и отопления | Слив воды из системы. Наполнение системы водой с выпуском воздуха Осмотр системы во время наполнения водой Осмотр отремонтированных приборов при наполнении системы водой. | 1 п.м. | 1 | 14,00 |
| 8 | Смена радиаторов стальных на радиаторы чугунные весом до 80 кг. | Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. Снятие приборов. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам. Вырубка борозды для удобства работ. 03. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. Установка арматуры муфтовой. Пуск системы. (3 экм – 10 секций чугунного радиатора марки М-140 А) | 1 экм | 3 | 2 906,00 |
| 9 | Смена резиновых манжетов к унитазу | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии. | 1 прибор | 1 | 198,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Смена смывного бачка | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. | 1 прибор | 1 | 245,00 |
| 11 | Смена мойки на 1 отделение | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. | 1 прибор | 1 | 808,00 |
| 12 | Смена раковины | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов | 1 прибор | 1 | 480,00 |
| 13 | Смена шарового крана смывного бачка | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии. | 1 прибор | 1 | 223,00 |
| 14 | Регулировка смывного бачка | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии. | 1 прибор | 1 | 70,00 |
| 15 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами к унитазу | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии. | 1 прибор | 1 | 250,00 |
| 16 | Смена чугунной ванны | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. | 1 прибор | 1 | 1 475,00 |
| 17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | Разъединение сгона со снятием его на месте. Комплектование нового сгона. Соединение нового сгона. | 1 сгон | 1 | 76,00 |
| 18 | Установка полотенцесушителей с присоединением их к трубопроводам на сварке | Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам на сварке. Слив и наполнение водой системы ГВС учитывать по калькуляции № 7. | 1 шт. | 1 | 371,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Смена полотенцесушителя | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии. Слив и наполнение водой системы ГВС учитывать по калькуляции № 7. | 1 прибор | 1 | 352,00 |
| 20 | Установка воздушного крана | Установка воздушного крана. Слив и наполнение водой системы отопления учитывать по калькуляции № 7. | комплект | 1 | 41,00 |
| 21 | Ремонт запорной арматуры без снятия с места диаметром до 25 мм | Перекрытие воды. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. Набивка сальника, Установка сальника на место с завертыванием гаек. Притирка клапана у вентиля. Пуск воды. | 1 вентиль | 1 | 60,00 |
| 22 | Смена вентильной головки (кран-буксы) у запорной арматуры без снятия с места диаметром до 25 мм | Перекрытие воды. Вывертывание вентильной головки. Смена сальника и старой набивки с новой вентильной головки. Установка сальника на место с завертыванием гаек. Завертывание новой сальниковой головки. Пуск воды. | 1 вентиль | 1 | 60,00 |
| 23 | Прочистка и промывка радиаторов чугунных до 80 кг | Отсоединение приборов от трубопроводов. Снятие приборов. Прочистка и промывка. Установка приборов на место. Присоединение приборов к трубопроводу. Выверка приборов после установки. | 1 прибор | 1 | 700,00 |
| 24 | Установка фильтра холодной (горячей) воды с шаровым краном условным диаметром 15-20 мм | Отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды. Демонтаж вентиля холодной (горячей) воды. Монтаж шарового крана, фильтра холодной (горячей) воды. Включение стояков холодной (горячей) воды. Установка креплений. | фильтр | 1 | 721,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм с отключением стояков с шаровым краном и фильтром водяным | Отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды. Демонтаж вентиля холодной (горячей) воды. Монтаж узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды. Включение стояков холодной (горячей) воды. Установка креплений. | счетчик (водомер) | 1 | 721,00 |
| Внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладка провода по деревянному основанию | Прокладка асбеста. Прокладка провода. Установка коробок. Соединение жил проводов. Прозвонка. | 1 м провода | 1 | 28,00 |
| 27 | Прокладка провода по роликам | Установка роликов. Прокладка провода. Установка коробок. Соединение жил проводов. Прозвонка. | 1 м провода | 1 | 42,00 |
| 28 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | Установка деталей крепления. Прокладка кабеля. Установка коробок. Соединение жил. Прозвонка. | 1 м | 1 | 131,00 |
| 29 | Подключение проводов групповых осветительных сетей | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм²20 декабря 2010 г., до 16 | 1 жила | 1 | 97,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | Заготовка проводов. Затягивание проводов. Соединение проводов в коробках. Прозвонка. | 1 м | 1 | 22,00 |
| 31 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 | Перекидка проводов между зданием и опорой. Заделка проходов стальными трубами. Соединение. Прозвонка | шт. | 1 | 1 542,00 |
| 32 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 107,00 |
| 33 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | Установка коробок Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 86,00 |
| 34 | Смена выключателей | Снятие выключателей с отсоединением их от проводов. Установка новых выключателей с подсоединением проводов. Проверка работы выключателей или розеток. | шт. | 1 | 60,00 |
| 35 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 118,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | Установка коробок Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 106,00 |
| 37 | Установка розетки штепсельной трехполюсной | Установка коробок Изготовление и установка конструкций под приборы Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 198,00 |
| 38 | Смена розеток | Снятие розеток с отсоединением их от проводов. Установка новых розеток с подсоединением проводов. Проверка работы розеток. | шт. | 1 | 60,00 |
| 39 | Установка светильника для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | Монтаж светильника. Присоединение. Ввертывание ламп. Опробование на зажигание. Заземление светильников | шт. | 1 | 241,00 |
| 40 | Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | Установка штырей. Установка светильников. Ввертывание ламп. Присоединение. Опробование на зажигание. | шт. | 1 | 236,00 |
| 41 | Смена пакетных выключателей | Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. Отсоединение проводов. Снятие пакетного выключателя. Подготовка к установке нового выключателя. Установка нового пакетного выключателя. Подсоединение проводов. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. Опробование работы пакетного выключателя. | шт. | 1 | 212,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Смена патронов | Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. Опробование работы патрона. | шт. | 1 | 84,00 |
| 43 | Смена ламп накаливания | Снятие плафона. Снятие перегоревшей лампы. Установка новой лампы. Установка и закрепление плафона. Проверка работы. | шт. | 1 | 17,00 |
| 44 | Смена ламп люминесцентных | Снятие плафона. Снятие перегоревшей лампы. Установка новой лампы. Установка и закрепление плафона. Проверка работы. | шт. | 1 | 31,00 |
| 45 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (в квартире) со сменой автоматов | Очистка щитка от грязи и пыли. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Замена вышедших из строя автоматов. Опробование работы щитка. | шт. | 1 | 1 230,00 |
| 46 | Смена автоматических выключателей одно-, двух -, трехполюсных | Снятие приборов, аппаратов. Изготовление и установка конструкций. Установка выключателей. Заземление. Присоединение. | шт. | 1 | 424,00 |
| 47 | Подключение электроагрегатов 3-х фазных (св. трансформаторов, шлифмашинок, эл.рубанков и т.д.) | Подготовка к испытанию и пуску. Оконцевание и присоединение жил к зажимам. Установка гибкой перемычки. | шт. | 1 | 328,00 |
| 48 | Смена электросчетчиков однофазных | Отсоединение счетчика от сети. Демонтаж старого счетчика. Монтаж нового счетчика. Опробование работы электросчетчика. | шт. | 1 | 222,00 |
| 49 | Установка электросчетчиков однофазных | Установка. Присоединение. Опробование. | шт. | 1 | 91,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные услуги |  |  |  |  |  |
| 50 | Вызов специалиста | Составление объемов работ, дефектной ведомости. Оформление акта. | вызов | 1 | 150,00 |
| 51 | Согласование проектно-технической документации на электроснабжение потребителей мощностью до 30 кВт | Изучение заявки, работа с заказчиком, обследование участка, производство электроизмерений, проработка материалов, составление заключения. | 1 согласование | 1 | 1 200,00 |
| 52 | Выдача технических условий на подключение дополнительного электрооборудования и теплопотребляющих установок | Изучение заявки, работа с заказчиком, обследование участка, производство электроизмерений, расчет схемы электроснабжения объекта, параметров и точек подключения, проработка материалов, подготовка технических условий, их согласование и оформление. | 1 Т.У. | 1 | 2 200,00 |
| 53 | Согласование по перепланировке внутренних помещений, квартир, устройство лоджий и.т.п. | Изучение проекта, работа с технической документацией, составление технического заключения. | 1 согласование | 1 | 800,00 |
| 54 | Составление дополнительной калькуляции | Не вошедший в вид услуг по прейскуранту | калькуляция | 1 | 1,5% от стоимости |
| 55 | Составление сметы | На восстановительно-ремонтные работы | смета | 1 | 1,5% от стоимости |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Установка наружной рекламы на стене зданий жилищного фонда ОАО "ЖЭУК "Дубки" с земли и лестниц | Разметка мест сверления. Сверление отверстий. Постановка болтов. Заделка гнезд на фасадах после разборки рекламного щита. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си. Грунтовка поверхности. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси. Нанесение раствора вручную с затиркой. Подготовка окрасочных агрегатов. Приготовление грунтовочных составов. Нанесение грунта. Контроль качества. Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10 % | м2 площади рекламы | 1 | 1 918,00 |
| 57 | Установка наружной рекламы на стене зданий жилищного фонда ОАО "ЖЭУК "Дубки" с автовышки | Разметка мест сверления. Сверление отверстий. Постановка болтов. Заделка гнезд на фасадах после разборки рекламного щита. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си. Грунтовка поверхности. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси. Нанесение раствора вручную с затиркой. Подготовка окрасочных агрегатов. Приготовление грунтовочных составов. Нанесение грунта. Контроль качества. Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10 % | м2 площади рекламы | 1 | 5 340,00 |

Примечание:

- Стоимость платных услуг установлена без учета стоимости (за исключением расходных) материалов,  необходимых для выполнения работ;

- При расчете цен (тарифов) на платные услуги была использована следующая методическая литература:

- Государственные элементные сметные нормы, территориальные единичные расценки {«ГЭСН 2001 «ТЕР-2001 РМЭ в.1.003А с изм. и доп. 1, 2 + НТ вып.1,2,3,4 (окт.2009)»»};

- «Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда», выпущенный ОАО «Центр муниципальной экономики», г. Москва, 2006 г.;

- Для выполнения платных услуг по данному Прейскуранту квартиросъемщик, собственник подает заявление на имя руководителя эксплуатирующей организации, и назначают по договоренности с заявителем сроки выполнения работ.

- После оплаты квартиросъемщику выдается квитанция, в которой уполномоченным сотрудником эксплуатирующей организации  делается отметка о выполнении работ. Данная квитанция является гарантийным документом качества и ответственности эксплуатирующей организации.

- Стоимость услуг, выполняемых эксплуатирующей организацией на платной основе, не вошедших в данный Прейскурант, определяется по отдельной калькуляции, составленной специалистами ОАО "ЖЭУК "Дубки" и согласованной заказчиком.