ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 1А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Демонтаж предохранителей в электрощитовой и установка предохранителей. | 1933,80 | Январь |
| 2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля -промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали - установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600мм | 2397 | май |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2100 | июнь |
| 4 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена кранов 3-х ходовых | 1435 | август |
| 5 | -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.20ммГВС --смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.20мм ХВС | 1710 | сентябрь |
| 6 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм смена выключателей | 456 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 6А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях д. 20мм - смена сгонов у трубопровода д. 20мм | 435 | февраль |
| 2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д 32мм -ремонт силового предохранительного шкафа - провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бооздах | 2339 | март |
| 3 | Смена дверных приборов замки накладные | 303 | июнь |
| 4 | - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ХВС | 324 | ноябрь |
| 5 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм в подвале ХВС | 329 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 8 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов д 20мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 50мм | 1635 | март |
| 2 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 1335 | апрель |
| 3 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 1851 | май |
| 4 | - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 80мм -смена кранов двойной регулировки | 3375 | июль |
|  | смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 80мм -- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - Смена сгонов у трубопроводов д 20мм | 2396 | сентябрь |
| 6 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 820 | октябрь |
| 7 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ХВС - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм на стояке отопления -укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 927 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 10А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм в узле ХВС | 2165 | ноябрь |
| 2 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм в подвале на стояке ХВС -прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д.25 мм ГВС -смена автоматических выключателей | 6083 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д.12 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена муфты на стояке ГВС | 132 | февраль |
| 2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм | 596 | март |
| 3 | Ремонт дверных полотен наружных | 429 | апрель |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 144 | май |
| 5 | Монтаж снегозадержания | 282 | июнь |
| 6 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена задвижек д. 50мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм | 4994 | август |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов д 20мм - смена пробко-спускных кранов | 443 | сентябрь |
| 8 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ХВС | 324 | ноябрь |
| 9 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм в подвале на стояке ГВС - Смена сгонов у трубопроводов д 20мм на стояке отопления | 463 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12 Б

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.20мм | 855,80 | Январь |
| 2 | Смена кранов водоразборных и туалетных - смена светильников с лампами накаливания | 629 | март |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм | 404 | апрель |
| 4 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля -смена светильников с лампами накаливания | 3344 | май |
| 5 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм -разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм -прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 20мм | 6213 | июль |
| 6 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена задвижек д. 50мм -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 5641 | август |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20 мм на стояке ХВС | 1550 | сентябрь |
| 8 | Смена сгонов у трубопроводов д. 15мм на стояке ХВС -смена стекол толщ. 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади до 0,5м2 в подвале | 418 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 14 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32мм | 9701 | февраль |
| 2 | Смена светильников с лампами накаливания | 476 | март |
| 3 | - ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 466 | апрель |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 149 | май |
| 5 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 2310 | июнь |
| 6 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 1121 | июль |
| 7 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена задвижек д. 100мм -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д. 50мм | 12881 | август |
| 8 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 301 | сентябрь |
| 9 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена выключателей | 507 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 19

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.20мм | 420 | март |
| 2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля -ремонт ступеней бетонных | 1435 | май |
| 3 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена кранов 3-х ходовых -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 4343 | август |
| 4 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.20мм | 2435 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка чугунного на п/пропилен д.110 | 869 | февраль |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов д.20мм | 144 | май |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 198 | август |
| 4 | Демонтаж электросчетчиков -счетчики, устанавливаемые на готовом основании 3-х фазные -шкаф управления и регулирования -автомат 1,2,3полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 25 А - автомат 1,2,3полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 100 А - труба стальная по установленным конструкциям, по стенам, с креплением скобами д. 40мм -кабель 2-4 жильный сечением до 16мм2 с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок -демонтаж кабеля -затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2 -демонтаж. Шкаф управления и регулирования | 22723 | сентябрь |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.32мм на стояке ХВС -ремонт предохранительного шкафа | 1658 | октябрь |
| 6 | Ремонт подъездов | 35248 | ноябрь |
| 7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм на стояке ХВС | 1007 | декабрь |

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена канализационного стояка чугунного на п/пропилен д.110 | 448 | февраль |
| 2 | Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответительных коробок -труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колонам с креплением скобами д. 25мм -затягивание провода в проложенные места и металлические рукава первого одножильного и многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2 | 6096 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 35

п.Оршанка, ул.Палантая д. 39

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 117

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | 694,70 | январь |
| 2 | Установка манометров с 3-х ходовым краном | 369 | август |

п.Оршанка, ул.Советская д. 119

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов - Ограждение кровель перилами | 2741 | май |
| 2 | Смена обделок из листовой стали шириной до 0,7 м фундамента | 1389 | июль |

п.Оршанка, ул.Советская д. 123

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 745 | май |

п.Оршанка, ул.Советская д. 125

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Стахановская д. 30

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Ремонт илового предохранительного шкафа | 1435 | март |
| 2 | Смена кранов двойной регулировки | 1381 | июль |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 65мм -демонтаж радиаторов весом до 80 кг -установка радиаторов чугунных | 4200 | сентябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.2

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов д.20мм - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 635 | сентябрь |
| 2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1958 | ноябрь |
| 3 | Смена дверных приборов петли - установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 2494 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Демонтаж предохранителей в электрощитовой | 1933,80 | январь |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм | 4131 | март |
| 3 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена кранов 3-х ходовых | 1067 | август |
| 4 | Смена существующих рулонных кровель на покрытии из наплавляемых материалов в 1 слой | 8185 | сентябрь |
| 5 |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Ремонт силового предохранительного шкафа - ремонт дверных полотен наружных | 1865 | март |
| 2 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1252 | май |
| 3 | Установка манометров с 3-х ходовым краном - смена кранов 3-х ходовых -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 1951 | август |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 359 | сентябрь |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм на стояке ХВС | 784 | октябрь |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 10мм | 4616 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сет трубопроводов канализации д. 100мм | 3617 | июль |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 10мм - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм | 5202 | август |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм на стояке ХВС | 784 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена муфты на стояке ХВС | 95 | февраль |
| 2 | Ремонт илового предохранительного шкафа | 1435 | март |
| 3 | Установка манометров с 3- х ходовым краном | 369 | август |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ХВС | 324 | ноябрь |
| 5 | Смена муфт у трубопроводов д.15мм на стояке ХВС | 86 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 6

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена муфты на стояке ХВС д. 15мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 412 | февраль |
| 2 | Смена фитинга на стояке ХВС д. 20мм | 258 | май |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 530 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | -Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм -Смена сгонов у трубопроводов д. до 20 мм | 809,40 | январь |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1435 | март |
| 3 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 455 | май |
| 4 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм | 800 | июнь |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов д. до 20 мм - разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм стояка -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм стояка -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм | 3568 | июль |
| 6 | Установка манометров с 3-х ходовым краном -смена кранов 3-х ходовых -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2341 | август |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм на стояке ХВС --смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 15 мм на стояке ХВС -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 1456 | октябрь |
| 8 | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 20 мм на стояке ХВС | 415 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Демонтаж скрытой электропроводки - провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3 жильный под штукатурку по стенам и бороздам - установка вод. счетчика д. 40мм | 972 | март |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 866 | июнь |
| 3 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля - смена задвижек д. 50мм -смена кранов двойной регулировки | 4974 | июль |
| 4 | Смена пробко -спускных кранов | 212 | сентябрь |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализ.труб д.100мм стояка - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм стояка - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм | 4943 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным д. 25мм - прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным д. 20мм | 8073 | март |
| 2 | Изоляция трубопроводов д. 180мм изделиями из вспененного каучука -смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ. до 50мм | 12222 | апрель |
| 3 | Изоляция трубопроводов д. 180мм изделиями из вспененного каучука | 1776 | май |
| 4 | Смена задвижек д. 50мм -смена кранов двойной регулировки | 4107 | июль |
| 5 | Смена задвижек д. 50мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25мм -смена резьбовых соединений у трубопровода д. 20мм | 5318 | август |
| 6 | -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм --смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм | 1668 | сентябрь |
| 7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм в подвале на стояке ХВС -разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 32мм -изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 71861 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Монтаж снегозадержания | 94 | июнь |
| 2 | Смена кранов двойной регулировки | 1381 | июль |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 355 | март |
| 2 | Изоляция трубопроводов д. 180мм изделиями из вспененного каучука - смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ. до 50мм - установка дверных полотен наружных кроме балконных - ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 15683 | апрель |
| 3 | Изоляция трубопроводов д. 180мм изделиями из вспененного каучука -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 3172 | май |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм -прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 20мм -смена задвижек д. 50мм -смена кранов двойной регулировки | 7425 | июль |
| 5 | Смена воздушных кранов радиаторов -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля -промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 1303 | сентябрь |
| 6 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм ХВС -смена пробко-спускных кранов -смена сгонов у трубопроводов д.20мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм ХВС -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкн. Профиля -установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 4699 | октябрь |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов д.15мм на стояке ХВС -Изоляция трубопроводов д. 180мм изделиями из вспененного каучука | 2846 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена вентилей и клапанов в обратных муфтовых д.20мм Смена сгонов у трубопроводов д.20мм | 809,40 | январь |
| 2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 50мм -- демонтаж трубопроводов стояка ГВС - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего тира наружным д. 25мм - установка вентиля д. 20 -смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях д. 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. до 20мм | 10054 | февраль |
| 3 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях д. 20мм -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл.2м -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм - разборка трубопроводов из водргазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм -смена светильников с лампами накаливания | 7893 | март |
| 4 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | 717 | май |
| 5 | Смена задвижек д. 50мм -смена кранов двойной регулировки - Смена задвижек д. 100мм -смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 11361 | июль |
| 6 | - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 1301 | август |
| 7 | -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм -Смена вентилей и клапанов в обратных муфтовых д.20мм -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за1 раз | 3255 | сентябрь |
| 8 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1453 | октябрь |
| 9 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 32мм ХВС -- смена сгонов у трубопроводов д. 32мм | 1934 | ноябрь |
| 10 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм в подвале на стояке ХВС - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм в подвале на стояке ГВС -утепление покрытий плитами из изолона насухо | 18198 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - смена электросчетчиков | 670 | март |
| 2 | Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам | 4467 | апрель |
| 3 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 6901 | май |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25мм -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.100мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.50мм -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 9890 | июнь |
| 5 | Смена задвижек д. 50мм -смена кранов двойной регулировки - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смена сгонов у трубопроводов д.20мм -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 50мм -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 50мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.50мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.100мм -смена групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов -разборка покрытий полов цементных -смена выключателей | 23101 | июль |
| 6 | - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 1576 | август |
| 7 | -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за1 раз --смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 80мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 100мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.110мм | 9586 | сентябрь |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 32мм ГВС -установка металлических дверных блоков в готовые проемы - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм на стояке ГВС - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм отопления -смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -демонтаж скрытой электропроводки -провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 5273 | октябрь |
| 9 | - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм --смена сгонов у трубопроводов д. 15мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 50мм - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ГВС в подвале - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм отопления -смена обрештки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше -смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 20526 | ноябрь |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм --прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм ХВС --смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм ГВС -изоляция трубопроводов д. 180мм трубками | 11614 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 11А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях д. 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 474 | февраль |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 32мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 20мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -ремонт силового предохранительного шкафа | 4921 | мари |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл.1,5м -смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 20мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм | 8699 | апрель |
| 4 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 1420 | май |
| 5 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой - ремонт цементной стяжки швов парапета площадью заделки до 0,25м2 | 33158 | июнь |
| 6 | Смена задвижек д. 50мм - смена кранов двойной регулировки -смена задвижек 100мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 18265 | июль |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм | 607 | август |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 80мм | 1348 | сентябрь |
| 9 | Ремонт силового предохранительного шкафа - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смены выключателей | 3152 | октябрь |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов \канализации д.100мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм на стояке ХВС - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 32мм - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 50мм -ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя | 8253 | ноябрь |
| 12 | - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена воздушных кранов радиаторов -смена пробково-спускных кранов - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм на стояке ГВС в подвале - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32 мм на стояке ГВС в тепловом узле - прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80кг вне здания -проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой -осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 3656 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Строителей д. 10

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100мм | 1765,64 | январь |
| 2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 32 мм - смена сгонов у трубопровода д. 32мм - Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм - Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100мм -установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д. 25мм | 9169 | февраль |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 50мм - Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 50мм -трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 50мм дл.1,0м - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл.1,0м -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 50мм,110мм -установка металлических дверных блоков в готовые проемы - разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 57834 | март |
| 4 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 12544 | апрель |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм - ремонт дверных полотен наружных | 736 | май |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм - смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой -демонтаж кабеля -кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок -установка дверных полотен наружных кроме балконных | 109705 | июль |
| 7 | Установка манометров с 3-х ходовым краном -смена кранов 3-х ходовых -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм | 3394 | август |
| 8 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -герметизация вводов в подвальное помещение | 1106 | сентябрь |
| 9 | Смена воздушных кранов радиаторов -ремонт силового предохранительного шкафа -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм на стояке ГВС | 2898 | октябрь |
| 10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы -смена дверных приборов петли | 2602 | ноябрь |
| 11 | - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ГВС -- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ХВС -смена светильников с лампами накаливания -ремонт дверных приборов петли | 1864 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Ремонт подъездной металлической двери - разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - смена полиэтиленовых канализационных труб д.100мм | 22244,32 | январь |
| 2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 21288 | февраль |
| 3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 20мм -разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д.25мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. до 20мм | 3160 | март |
| 4 | Ремонт дверных полотен наружных | 438 | май |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 20мм | 434 | июль |
| 6 | Установка манометров с 3-х ходовым краном -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм -смена полиэтиленовых канализационных труб д. 100мм -изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок -облицовка стен декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке -установка элементов каркаса из брусьев | 12354 | август |
| 7 | Смена пробко- спусковых кранов -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 2150 | сентябрь |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм стояка отопления -ремонт силового предохранительного шкафа -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм на стояке ГВС -замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы д. 25мм -провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3жильный под штукатурку по стенам или в бороздах -ремонт и восстановление герметизации стыковошириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 32мм -прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 40мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 50мм -установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д.50мм -установка термометров в оправе прямых и угловых | 193165 | октябрь |
| 9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.32мм -смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20мм на стояке отопления -разборка трубопроводов из полипропиленовых труб д. 20 мм на стояке ХВС -прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм стояка ХВС | 3383 | ноябрь |
| 10 | - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм на стояке ГВС в подвале -- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 25мм на стояке ГВС в подвале - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 80мм стояка отопления -Ремонт подъездов | 196510,91 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21 А

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Демонтаж и установка предохранителей в электрощитовой - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм | 2146,20 | январь |
| 2 | Замена врезок д. 15мм | 693 | февраль |
| 3 | Смена резьбовых соединений трубопровод д .20мм - ремонт силового предохранительного шкафа - ремонт отдельных мест асбоцементовых листов обык. профиля -ремонт дверных полотен | 2976 | март |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм - разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл.2м - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм | 9991 | апрель |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл. 2,0м -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм - разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной 1,5м -разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 110мм дл. 3,0м - присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых -кладка стен приямков и каналов -устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной -устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой -устройство стяжек цементных толщиной 20мм -ремонт люков и кирпичных горловин колодцев и камер -очистка помещений от строительного мусора -установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными в стенах каменных с площадью проема до 2 м2 -смена дверных приборов замки накладные | 43325 | май |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 100мм - смена дверных приборов замки накладные -смена пакетных выключателей -смена сгонов у трубопроводов д. 20мм - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. 32мм - прокладка трубопроводов отопления напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 25мм | 8815 | июнь |
| 7 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обык. профиля | 4740 | июль |
| 8 | Установка манометров с 3-х ходовым краном -разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм - врезка в действующие внутренние сет трубопроводов канализации д. 100мм -ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги -устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -устройство обрешетки сплошной из досок - смена выключателей -демонтаж скрытой электропроводки - провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 34254 | август |
| 9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм на стояке ГВС -ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю -смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0м2 | 3305 | октябрь |
| 10 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.15мм на стояке ГВС | 954 | ноябрь |
| 11 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15мм стояка ХВС -перестилка дощатых полов не крашеных - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.15мм на стояке ГВС в подвале | 10941 | декабрь |

п. Оршанка ул. Крупина д.23

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Замена муфты на стояке ГВС д. 25мм - изоляция трубопроводов отопления трубками - смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях д. 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм - смена полиэтиленовых канализационных труб д. 100мм | 33951,31 | январь |
| 2 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 32мм - смена сгонов у трубопроводов д. 32мм -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 32мм - демонтаж трубопроводов стояка ГВС - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего тира наружным д. 25мм | 6794 | февраль |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д.32мм -прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным д. 25мм - прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д. 20мм - смена задвижек д.50мм -смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.32мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 32мм -установка вод. Счетчика д.40мм -установка металлических дверных блоков в готовые проемы - разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 51073 | март |
| 4 | Смена задвижек д. 50мм - смена светильников с лампами накаливания | 4114 | апрель |
| 5 | Ремонт дверных полотен наружных | 438 | май |
| 6 | -демонтаж кабеля -кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 175 | июль |
| 7 | Установка манометров с 3-х ходовым краном -смена задвижек д. 100мм -смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1слой - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм -смена задвижек д. 50мм -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.50мм | 51571 | август |
| 8 | -смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.20мм --смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.80мм | 1650 | сентябрь |
| 9 | Ремонт силового предохранительного шкафа - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых на стояке ГВС д. 15мм - Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм ХВС -смена сгонов и клапанов обратных муфтовых д.25 ХВС - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм -смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.25мм ГВС - смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.80мм | 56226 | октябрь |
| 10 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.32мм ХВС -смена пробко-спускных кранов - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.15мм на стояке отопления - смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.32мм ГВС - смена сгонов у трубопроводов д. 20мм - смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д.80мм | 3990 | ноябрь |

ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

с. Табашино, ул.Центральная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена задвижек д.50мм - замена вентилей д.15 мм на стояке отопления | 7717 | январь |
| 2 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм -монтаж снегозадержания | 1182 | июнь |
| 3 | -смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм | 553 | июль |
| 4 | Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 9962 | октябрь |
| 5 | Смена патронов -смена ламп накаливания | 562 | ноябрь |
| 6 | Ремонт подъездов | 43923 | ноябрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100мм | 321,00 | январь |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 50мм - прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 50мм - трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами д. 50мм дл.1м -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д. 50мм | 3621 | апрель |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм | 914 | май |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм | 198 | август |

с. Табашино, ул.Центральная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | -Демонтаж – фланцевых соединений на стальных трубопроводах д. 50мм -установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах 50мм - смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 20мм - смена сгонов у трубопроводов д. до 20мм - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20 мм | 3958,80 | январь |
| 2 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д. 80мм - смена задвижек д.50мм - установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д. 50мм | 22398 | февраль |
| 3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1435 | март |
| 4 | Смена задвижек д. 50мм -ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4314 | июль |
| 5 | - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20 мм - ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1825 | август |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм --врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.100мм -- смена сгонов у трубопроводов д. 202мм -смена воздушных кранов радиаторов -смена прбко-спускных кранов | 4871 | декабрь |

с. Табашино, ул. Центральная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Стоимость выполненных работ (рублей) | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм -прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.100мм -смена дверных приборов замки накладные | 3525 | июнь |
| 2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20мм - Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д. 100мм прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. 110мм -врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации д.100мм | 4672 | август |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д.20мм в подвале | 438 | декабрь |