План

основных мероприятий ООО «Управдом»  по содержанию и текущему ремонту МКД на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Основные виды работ | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Оршанка |  |  |  |
| 1. | ул. Юбилейная д.1 | - ремонт подъезда - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - прочистка вентиляционных каналов и шахт | май - август |
| 2. | ул. Юбилейная д.2 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - прочистка вентиляционных каналов и шахт; - утепление подъезда (окна и двери) | май - август |
| 3. | ул. Юбилейная д.3 | -установка металлических дверей - ремонт шиферной кровли (замена колотых листов, заделка трещин); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - утепление подъезда (окна и двери) | Февраль май - август |
| 4. | ул. Юбилейная д.3 «А» | - ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон | май-август |
| 5. | ул. Юбилейная д.4 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - ремонт козырьков над входом в подъезды | май-август |
| 6. | ул. Юбилейная д.5 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон (гидравлическое испытание, ремонт теплового узла) | Май-август |
| 7. | ул. Юбилейная д.6 | - ремонт системы канализации; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон | май -август |
| 8. | ул. Юбилейная д.7 | - ремонт входных дверей в подъездах, остекление подъездных окон; - установка, замена и восстановление работоспособности системы отопления; - устройство детской площадки | май -август |
| 9. | ул. Гагарина д.3 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - заделка трещин в стене | май -август |
| 10. | ул. Гагарина д.3 «А» | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; | август 2012г . |
| 11. | ул. Гагарина д.5 «А» | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - прочистка вентиляционных каналов и шахт; | май -август |
| 12. | ул. Гагарина д.5 | - частичный ремонт кровли (замена колотых листов, заделка трещин); - устройство козырька над подъездом; - ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 13. | ул. Гагарина д.7 | - устройство козырька над подъездом; - ремонт слуховых окон; - заделка трещин в стене дома; - частичный ремонт шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 14. | ул. Гагарина д.9 | - благоустройство придомовой территории (ограждения); - утепление подъездных дверей и окон (остекление рам в подъезде); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 15. | ул. Гагарина д.9 «А» | - ремонт системы отопления и водоснабжения - заделка швов в панельных соединениях; - ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 16. | ул. Гагарина д.11 «А» | - частичный ремонт мягкой кровли; - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем канализации, водопровода; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 17. | ул. Строителей д.10 | - частичный ремонт мягкой кровли; - установка металлических дверей -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 18. | ул. Крупина д.21 | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы канализации и водопровода; -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 19. | ул. Крупина д.21 «А» | - ремонт тамбура (замена перегородки и двери); - ремонт и остекление коридорных окон; -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 20. | ул. Крупина д.23 | - частичный ремонт мягкой кровли (1 и 2 блоки); - благоустройство придомовой территории (озеленение); - заделка швов между панелями; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 21. | Пограничная д.14 «А» | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - ремонт и восстановление отдельных разрушенных участков отмостки | май -август |
| 22. | Пограничная д.1 «А» | - ремонт участка зонтов над вытяжками - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 23. | Пограничная д.12 «Б» | - ремонт участков шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; | май -август |
| 24. | Пограничная д.12 «А» | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август |
| 25. | Пограничная д.10 «А» | - заделка ямы в подвале, уборка старой канализации; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 26. | Пограничная д.19 | - ремонт отдельных участков шиферной кровли, примыкание к вентиляционным шахтам; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | апрель -август. |
| 27. | Пограничная д.6 «А» | - ремонт участка разрушенной стены (кирпичная кладка); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июль -август |
| 28. | Пограничная д.8 «А» | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы канализации в подвале; -ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, вентиляционных продухов и отмосток; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 29. | ул.Палантая д.35 | - ремонт и восстановление поврежденных участков фундамент и отмостки; | сентябрь 2012г. |
| 30. | ул. Палантая д. 39 | - ревизия системы отопления (электрокотел) | июль 2012г. |
| 31. | ул. Палантая д. 23 | - восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков, полов в подъездах, окраска стен; - ремонт отдельных участков шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 32. | ул. Советская д.117 | - установка, замена и восстановление работоспособности внутренних систем отопления и канализации | май 2012г. |
| 33. | ул. Советская д.119 | - ремонт поврежденных участков отмостки вокруг дома | июнь 2012г. |
| 34. | ул. Советская д.123 | - ремонт участков кровли (металочерепица) с заменой на новые | июнь 2012г. |
| 35. | ул. Советская д.125 | - ремонт (восстановление ленточного фундамента); | Май 2012г. . |
| 36. | ул. Стахановская д.30 | - частичный ремонт шиферной кровли | Май- август |
| с. Табашино |  |  |  |
| 37. | ул. Центральная д.1 | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов отопления, канализации и водопровода; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 38. | ул. Центральная д.2 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2012г. . |
| 39. | ул. Центральная д.3 | - ремонт и замена вышедшего из строя электрооборудования; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |
| 40. | ул. Центральная д.4 | - восстановление работоспособности системы отопления(3 подъезд); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май -август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период включает проведение следующих видов работ:

- гидравлическое испытание системы отопления;

- полная ревизия запорной арматуры, регулировка и наладка;

- промывка системы центрального отопления;

- консервация системы отопления

- подготовка тепловых узлов.

2) Осуществляется круглосуточное аварийно- диспетчерское обслуживание многоквартирных домов.

3) В период апрель- май будет произведена санитарная очистка, благоустройство и озеленение закрепленной придомовой территории всех многоквартирных домов.

4) Планируется капитальный ремонт МКД по адресу п. Оршанка ул. Пограничная д.6 А, с. Табашино ул. Центральная д.4