Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

П Р И К А З

от 17 октября 2012 г. № 937

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг

в многоквартирных домах или жилых домах на территории Республики Марий Эл

(зарегистрирован Министерством юстиции Республики Марий Эл

01 ноября 2012 г. № 120920120014)

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306,
и пунктом 10 Положения о Министерстве строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 5 августа 2005 г. № 194, в целях осуществления расчетов 
за потребленные коммунальные услуги в многоквартирных или жилых домах, не оборудованных приборами учета, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению в многоквартирных домах или жилых домах на территории Республики Марий Эл согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов
в городском округе «Город Йошкар-Ола» согласно приложению № 2.

3. Определить, что при установлении нормативов потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах, указанных в пункте 1 и 2 настоящего приказа, применен расчетный метод.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2012 г.

Министр									     В.Н.Попов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 17 октября 2012 г. № 937 |
| --- | --- |

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных или жилых домах
на территории Республики Марий Эл

| Категории домов в зависимости от их благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | куб. м/мес. на 1 чел. | на общедомовые нужды в многоквартирных домах, (куб. м./мес. на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душами | 3,36 | 0 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, оборудованные водопроводом, канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1,64 | 0 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией | 3,0 | 0 |

Справочно:

| Категории домов в зависимости от их благоустройства | Расход тепловой энергии для подогрева горячей воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/мес. | на общедомовые нужды в многоквартирных домах, (куб. м./мес. на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душами | 0,237 | 0 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, оборудованные водопроводом, канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 0,113 | 0 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией | 0,212 | 0 |

______________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 17 октября 2012 г. № 937 |
| --- | --- |

Нормативы потребления тепловой энергии 
для отопления многоквартирных домов или жилых домов
в городском округе «Город Йошкар-Ола»

| Многоквартирные дома или жилые дома (этажность) | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м. общей площади жилых помещений) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой | месячный | месячный на отопительный период | суточный |
| 1-4 | 0,343926 | 0,028661 | 0,047524 | 0,001563 |
| 5-9 | 0,243886 | 0,020324 | 0,033701 | 0,001109 |
| более 10 | 0,231369 | 0,019281 | 0,031971 | 0,001052 |

______________