Отчет по текущему ремонту в 2014 году

ООО «Домоуправление-19».

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |
| 1. | ул. В. Интернационалистов, д. 21 | Ремонт мягкой кровли | 223,08 м2 | - |
| 2. | ул. В. Интернационалистов, д. 23 | Ремонт мягкой кровли | 206,16 м2 | - |
| 3. | Ленинский пр., д. 18 | Ремонт безрулонной кровли | 770,4 м2 |  |
| 4. | бул. Чавайна, д. 19 | Ремонт безрулонной кровли | 1240 м2 | - |
| 5. | бул. Чавайна, д. 15 | Ремонт безрулонной кровли | 920,8 м2 | - |
| 6. | бул. Чавайна, д. 18а | Ремонт безрулонной кровли | 364,8 м2 | II-III квартал |
| 7. | ул. Кирова, д. 15 | Ремонт безрулонной кровли | 1352 м2 | II-III квартал |
| 8. | ул. Кирова, д. 9 | Ремонт безрулонной кровли | 160 м2 | - |
| 9. | ул. Эшкинина, д. 22 | Ремонт безрулонной кровли | 50 м2 | II-III квартал |
| 10. | ул. Петрова, д. 4 | Ремонт безрулонной кровли | 90 м2 | II-III квартал |
| 11. | ул. Петрова, д. 19 | Ремонт безрулонной кровли | 15 м2 | - |
| 12. | ул. Петрова, д. 3 | Ремонт безрулонной кровли | 100 м2 | II-III квартал |
| 13. | ул. Петрова, д. 1 | Ремонт мягкой кровли | 15 м2 | - |
| 14. | ул. В. Интернационалистов, д. 22а | Ремонт безрулонной кровли | 150 м2 | II-III квартал |
| 15. | бул. Чавайна, д. 16 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 16. | Красноармейская слобода, д.54 | Ремонт шиферной кровли | 20 м2 | - |
| 17. | Ленинский пр., д. 22 | Ремонт безрулонной кровли | 25 м2 | - |
| 18. | бул. Чавайна, д. 13 | Ремонт безрулонной кровли | 20 м2 | II-III квартал |
| 19. | ул. Петрова, д. 22а | Ремонт мягкой кровли | 50 м2 | II-III квартал |
| 20. | ул. Петрова, д. 2 | Ремонт безрулонной кровли | 30 м2 | - |
| 21. | ул. Кирова, д. 15 | Ремонт безрулонной кровли | 120 м2 | II-III квартал |
| 22. | Ленинский пр., д. 20а | Ремонт рулонной кровли | 20 м2 | - |
| 23. | ул. В. Интернационалистов, д. 25 | Ремонт безрулонной кровли | 15 м2 | - |
| 24. | ул. В. Интернационалистов, д. 22 | Ремонт безрулонной кровли | 10 м2 | - |
| 25. | Ленинский пр., д. 18а | Ремонт безрулонной кровли | 10 м2 | - |
| Ремонт кровель балконных козырьков |  |  |  |  |
| 1. | Ленинский пр. ,д. 18а | Ремонт мягкой кровли | 35 м2 | - |
| 2. | ул. Эшкинина, д. 5 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 3. | ул. Эшкинина, д. 5 а | Ремонт мягкой кровли | 80 м2 | - |
| 4. | Ленинский пр. ,д. 16 | Ремонт мягкой кровли | 15 м2 | - |
| 5. | Ленинский пр. ,д. 22 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 6. | ул. Кирова, д. 15а | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 7. | ул. Петрова, д. 3 | Ремонт мягкой кровли | 60 м2 | - |
| 8. | ул. Эшкинина, д. 22 | Ремонт мягкой кровли | 40 м2 | - |
| 9. | ул. В. Интернационалистов, д. 25 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 10. | Ленинский пр. ,д. 18 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | - |
| 11. | ул. В. Интернационалистов, д. 21 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 12. | ул. Кирова, д. 9 | Ремонт мягкой кровли | 40 м2 | - |
| 13. | ул. Петрова, д. 4 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | - |
| 14. | бул. Чавайна, д. 11 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 15. | ул. Кирова, д. 15 | Ремонт мягкой кровли | 40 м2 | - |
| 16. | ул. Эшкинина, д. 16 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | - |
| 17. | ул. Кирова, д. 17 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 18. | ул. Кирова, д. 11а | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 19. | ул. Петрова, д. 20 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | - |
| 20. | бул. Чавайна, д. 15а | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 21. | бул. Ураева, д. 3 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | II-III квартал |
| 22. | бул. Чавайна, д. 23 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | - |
| 23. | Ленинский пр. ,д. 10 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | - |
| 24. | ул. Петрова, д. 8 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| Ремонт фасадов |  |  |  |  |
| 1. | ул. В. Интернационалистов, д. 22+ | Частичный ремонт межпанельных швов | 50 мп | II-III квартал |
| 2. | ул. Эшкинина, д. 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | 85 мп | II-III квартал |
| 3. | ул. Кирова, д. 11а | Частичный ремонт межпанельных швов | 30 мп | - |
| 4. | Ленинский пр. ,д. 18а | Частичный ремонт межпанельных швов; ремонт балконных стен – 2шт. | 30 мп | - |
| 5. | Ленинский пр. ,д. 18 | Частичный ремонт межпанельных швов; ремонт балконных стен – 5шт. | 100 мп | - |
| 6. | ул. В. Интернационалистов, д. 25 | Частичный ремонт межпанельных швов | 150 мп | - |
| 7. | бул. Чавайна, д. 19 | Ремонт балконных стен – 5шт. |  | - |
| 8. | ул. В. Интернационалистов, д. 22а | Частичный ремонт межпанельных швов | 85 мп | II-III квартал |
| 9. | бул. Чавайна, д. 23 | Частичный ремонт межпанельных швов | 120 мп | II-III квартал |
| 10. | ул. Петрова, д. 17 | Частичный ремонт межпанельных швов | 100 мп | - |
| 11. | бул. Чавайна, д. 15 | Частичный ремонт межпанельных швов | 80 мп | - |
| 12. | ул. Кирова, д. 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 13. | ул. Эшкинина, д. 5а | Частичный ремонт межпанельных швов | 40 мп | - |
| 14. | бул. Чавайна, д. 20 | Частичный ремонт межпанельных швов | 80 мп | - |
| 15. | ул. Эшкинина, д. 6а | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 16. | ул. Эшкинина, д. 6а | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 17. | ул. Эшкинина, д. 6а | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 18. | Ленинский пр.,д. 18 | Частичный ремонт межпанельных швов; ремонт балконных стен – 3шт. | 100 мп | - |
| 19. | ул. Эшкинина, д. 16 | Частичный ремонт межпанельных швов | 100 мп | II-III квартал |
| 20. | ул. Петрова, д. 13 | Частичный ремонт межпанельных швов | 150 мп | - |
| 21. | ул. Петрова, д. 3 | Частичный ремонт межпанельных швов; ремонт балконных стен – 4шт. | 50 мп | - |
| 22. | бул. Чавайна, д. 11 | Частичный ремонт межпанельных швов | 70 мп | - |
| 23. | ул. Петрова, д. 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 мп | II-III квартал |
| 24. | Ленинский пр.,д. 20а | Частичный ремонт межпанельных швов | 30 мп | II-III квартал |
| 25. | ул. Эшкинина, д. 5 | Частичный ремонт межпанельных швов | 30 мп | - |
| 26. | ул. Петрова, д. 22а | Частичный ремонт межпанельных швов | 10 мп | - |
| 27. | ул. Петрова, д. 17а | Частичный ремонт межпанельных швов | 50 мп | - |
| 28. | Ленинский пр.,д. 10 | Частичный ремонт межпанельных швов | 40 мп | - |
| 29. | бул. Чавайна, д. 21 | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 мп | - |
| 30. | бул. Чавайна, д. 19а | Частичный ремонт межпанельных швов | 10 мп | - |
| 31. | бул. Ураева, д. 9а | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 мп | - |
| 32. | ул. Петрова, д. 20 | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 мп | - |
| 33. | бул. Ураева, д. 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 34. | бул. Ураева, д. 11 | Частичный ремонт межпанельных швов | 60 мп | - |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | бул. Чавайна, д. 8 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  | - |
| 2. | бул. Чавайна, д. 18а | Проведение мероприятий по отводу вод с придомовой территории |  | - |
| 3. | ул. Петрова, д. 12б | установка малых архитектурных форм |  | II-III квартал |
| 4. | ул. Петрова, д. 17 | установка малых архитектурных форм |  | II-III квартал |

Помимо запланированных работ в 2014 г. выполнено:

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровель |  |  |  |
| 1. | ул. Кирова, д. 11 | Ремонт безрулонной кровли |  |
| 2. | ул. Кирова, д. 15а | Ремонт мягкой кровли | 25 м2 |
| 3. | Ленинский проспект, д. 14 | Ремонт безрулонной кровли | 15 м2 |
| Ремонт фасадов |  |  |  |
| 1. | бул. Ураева, д. 5а | Частичный ремонт межпанельных швов |  |
| Благоустройство |  |  |  |
| 1. | Ул. Эшкинина, д. 3 | установка малых архитектурных форм |  |
| 2. | Бул. Чавайна, д. 21 | установка малых архитектурных форм |  |
| 3. | Бул. Чавайна, д. 23 | установка малых архитектурных форм |  |