План работы по ремонту и содержанию жилого фонда в 2011 году

| № п/п | Наименование видов рвбот | Выполнение фактическое | По кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Кровля |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Совхозная 13,17,15 | Ремонт кровли | + | - | - | - |
|  | -ремонт шиферной кровли. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Заречная 30,25,4 | Установка зонтов над шахтами | - | + | - | - |
| 3 | Ул. Центральная 1,3,4 (Шорсола) | Установка зонтов над шахтами | - | - | + | - |
| 4 | Ул. Ст. Лебедева5 | Установка зонтов над шахтами | - | - | + | - |
| 5 | Ул. Совхозная 15,21,23 | Установка зонтов над шахтами | - | - | - | + |
|  | -установка зонтов над вентшахтами |  |  |  |  |  |
| II | Проемы |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная 28,30,37,35,36,40,39,10,12,12а,31,33 |  |  |  |  |  |
|  | 17,14,19,20,11. | Установка шпингалетов | - | + | - | - |
|  | Ул. Центральная 1,3,4 (ШС) | Установка шпингалетов | - | + | - | - |
|  | Ул. Ст. Лебедева 9,5 | Установка шпингалетов | - | - | + | - |
|  | Ул. Первомайская 3 | Установка шпингалетов | - | - | + | - |
|  | Ул. Совхозная 19,7,21,23,17,13 | Установка шпингалетов | - | - |  | + |
|  | Ул. Заречная 28 | Ремонт дверного порога в 1 подъезд | - | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 29 | Обивка низа дверного полотна жестью | - | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 34 | Заменить двери в подвал | - | - | + | - |
|  | Ул. Заречная 36 | Установить двери в подвал |  | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 40 | Обивка дверного полотна жестью | - | - | + | - |
|  | Ул. Заречная 39 | Укрепить двери во 2 подъезде | - | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 15 | Замена дверных блоков полностью | - | - | + | - |
|  | Ул. Заречная 12,25,34 | Установка мет. дверей в подъезды и подвалы | + | - | - | - |
|  | Ул. Заречная 38,10,15,31 | Установка мет. дверей в подвалы и подвалы | - | + | - | - |
| III | Фасады |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная 29,31,33,14,15,21,72,11, | Ремонт и покраска цоколя | - | - | + | - |
|  | Ул. Кирова 6,8,10 | Ремонт и покраска цоколя | - | + | - | - |
|  | Ул. Ст. Лебедева 9, | Ремонт и покраска цоколя | - | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 36,39,10,31,33,17,13,15,19,20,25,2. | Изгот. и установка крышек на приямки | - | + | - | - |
|  | Ул. Центральная 1,3,4 (ШС) | Изго. и установка крышек на приямки | - | - | + | - |
|  | Ул. Рабочая 18 | Изгот. и установка крышек на приямки | - | + | - | - |
|  | Ул. Новая 11,13 | Изгот. и установка крышек на приямки | - | + | - | - |
|  | Ул. Совхозная 15,8,21,23, | Изгот. и установка крышек на приямки | - | - | + | - |
| IV | Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Совхозная 13,17,7,21 | Ремонт подъездов | - | + | - | - |
|  | Ул. Заречная 40,17,35,15,7,13 | Ремонт подъездов | - | + | - | - |
|  | Ул. Кирова 6 | Ремонт подъездов | - | - | + | - |
|  | Ул. Зеленая 6 | Ремонт подъездов | - | - | + | - |
|  | Ул. Рабочая 18 (Салтакъял) | Ремонт подъездов | - | - | + | - |
|  | Ул. Молодежная 2 (Иштымбал) | Ремонт подъездов | - | - | + | - |
|  | Ул. Центральная 1 (Шорсола) | Ремонт подъездов | - | - | + | - |
| V | Отопление |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная ,6,8,9,10,11,12,13,16,18 | Промывка и опрессовка системы |  |  |  |  |
|  | 21,28,33 ,35 ,38,39, | отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Совхозная 2,3,5,7,813,,15,17,19,21,23 | Промывка и опрессовка отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Кирова 6,8,10,11 | Промывка и опрессовка отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Зеленая 2,4,6,8 | Промывка и опрессовка отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Ст. Лебедева 7,9,12,14,16,18, | Промывка и опрессовка отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Комсомольская 11 | Промывка и опрессовка отопления | - | + | - | - |
|  | Ул. Центральная 1,3,4 (Шорсола) | Установка радиаторов в подъезды | - | - | + | - |
| vi | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная 2,21,14 | Вынести электросчетчики на площадки | - | + | + | - |