Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Коммунальник  Куженерского района»

______________________С. С. Казаков

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилого фонда

для эксплуатации в осенне – зимних условиях 2012-2013 гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести весенний осмотр жилого фонда с составлением актов | Май | Атлашкин Г.А. |
| 2 | Произвести тщательную ревизию и сдать в опломбированном состоянии по акту готовности тепловых узлов центрального отопления в жилых домах | Июнь | Атлашкин Г.А. |
| 3 | Тепловые узлы укомплектовать технической документацией | Июль | Атлашкин Г.А. |
| 4 | Согласно поданных заявок и в ходе эксплуатации провести замену, переборку, промывку и опрессовку отопительных приборов. Ревизировать проблемные стояки отопления. | до 01.09.2012 г. | Атлашкин Г.А. |
| 5 | Вести контроль за ходом и качеством работ по проведению капитального ремонта в жилых домах по федеральной программе «О ходе содействия реформированию ЖКХ от 27.07.2007 г. №185 ФЗ» | до 01.10.2012 г. | Михайлова Н.И Казаков С.С. |
| 6 | Согласно плана провести текущий ремонт жилого фонда (прилагается) | В течении года | Михайлова Н.И. |
| 7 | Обеспечить тепловой контур в жилых домах(ремонт, замена входных дверей на металлические согласно поданных заявлений, остекление подъездных, подвальных и слуховых окон) | Сентябрь и до конца года | Атлашкин Г.А. |
| 8 | Подготовить и подписать паспорта готовности жилых домов | до 01.09.2012 г. | Атлашкин Г.А. |
| 9 | Создать резервных запас необходимых материалов для аварийно – технической службы | до 01.10.2012 г. | Казаков С.С. Атлашкин Г.А. |