# ПАМЯТКА

# ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ.

# Уважаемые жители!

Вы проживаете в здании повышенной этажности. Эти здания построены из огнестойких конструкций, в них предусмотрен целый ряд противопожарных устройств, которые должны обеспечивать Вашу безопасность при пожаре.

Главную опасность для жителей при пожаре в здании повышенной этажности представляет дым, который в считанные минуты может распространиться по помещениям этажей. Большую опасность представляет также огонь и создающаяся при горении высокая температура.

Большое значение для предотвращения распространения дыма по этажам и в квартиры имеют уплотняющие резиновые и синтетические прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины) на дверях коридоров и лестничных клеток.

Для обеспечения Вашей безопасности в случае возникновения пожара каждый проживающий в здании повышенной этажности должен:

- следить за наличием уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

- доступ к люкам на балконах постоянно держать свободным;

- двери коридоров и холлов не закрывать на замки и запоры;

- следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров при них имели устройства для самозакрывания (доводчики, пружины);

- не оставлять створки остекления балконов открытыми уходя из квартиры и в ночное время;

- не допускать остекления или заделки жалюзи и воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- не хранить вещи в коридорах, на балконах и на лестничных клетках;

- не размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автомеханических лестниц.

При обнаружении каких - либо неисправностей противопожарных устройств в доме немедленно сообщите об этом в управляющую компанию.

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или «112» (сотовый), указав точный адрес пожара.

При задымлении здания необходимо:

- плотно закрыть дверь и окна квартиры и, в случае поступления дыма через неплотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии – эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной клетке;

- если коридоры и лестничные клетки задымлены, а покинуть помещение нельзя, оставайтесь в Вашей комнате. Закрытая и хорошо уплотненная дверь защитит Вас. Подойдите к окну и позовите на помощь.

При эвакуации имейте в виду, что наименьшая температура и концентрация дыма бывает у пола помещений.

Уважаемые жители, помните!

Пожар легче предупредить, чем потушить! Основными причинами пожаров в жилых домах бывают невыключенные электроприборы, неосторожное обращение с огнем в том числе при курении, шалость детей с огнем, применение с нарушением требований инструкций легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензина, ацетона, мастики, красок и т. п.)

Знать и выполнять эти рекомендации необходимо для предотвращения пожаров и несчастных случаев.

Управляющая компания