Отчет по текущему ремонту в 2014 году

ООО «Домоуправление-18».

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |
| 1. | ул. Кирпичная, д. 9 | Ремонт балконных козырьков | 9 м2 | II-III квартал |
| 2. | ул. К. Либкнехта, д. 100 (5 под.) | Ремонт мягкой кровли | 300 м2 | II-III квартал |
| 3. | ул. Павленко д. 3 | Ремонт шиферной кровли | 187 м2 | - |
| 4. | ул. Мичурина, д. 38 | Ремонт шиферной кровли | 174,63 м2 | II-III квартал (30м2) |
| 5. | Ул. Мичурина, д. 40 | Ремонт шиферной кровли | 124,33 м2 | II-III квартал (30м2) |
| 6. | ул. Кутрухина, д.10 | Ремонт шиферной кровли | 145 м2 | - |
| 7. | ул. Павленко, д. 58 | Ремонт мягкой кровли | 480 м2 | II-III квартал |
| 8. | бул. Данилова, д.5 | Ремонт мягкой кровли | 5 м2 | II-III квартал |
| 9. | ул. Мира, д. 59 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 | - |
| 10. | ул. Мира, д. 57 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 | - |
| 11. | бул. Данилова, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 | II-III квартал |
| 12. | ул. Мира, д. 67 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 | - |
| 13. | ул. Мира, д. 52 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 | - |
| 14. | ул. К. Либкнехта, д. 64а | Ремонт шиферной кровли | 15 м2 | - |
| 15. | ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт шиферной кровли (ремонт слуховых окон) | 15 м2 | II-III квартал |
| 16. | ул. К. Либкнехта, д. 84 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 | II-III квартал |
| Ремонт фасадов |  |  |  |  |
| 1. | ул. Павленко, д. 7а | Частичный ремонт межпанельных швов | 25 мп | II-III квартал |
| 2. | ул. Мичурина, д. 47 (в.ч., кв.13) | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | II-III квартал |
| 3. | ул. К.Либкнехта, д. 60 (в.ч., кв.42, 50) | Частичный ремонт межпанельных швов | 23 мп | II-III квартал |
| 4. | ул. К.Либкнехта, д. 71 (в.ч., кв.34, 33) | Частичный ремонт межпанельных швов | 35мп | - |
| 5. | ул. К.Либкнехта, д. 98 (в.ч., кв.53) | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп | - |
| 6. | ул. Мичурина, д. 45 (в.ч., кв.45) | Частичный ремонт межпанельных швов | 26 мп | II-III квартал |
| 7. | бул. Данилова, д. 11 (в.ч., кв.4) | Частичный ремонт межпанельных швов | 13 мп | - |
| 8. | бул. Данилова, д. 5 (в.ч., кв.54) | Частичный ремонт межпанельных швов | 18 мп | II-III квартал |
| 9. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 10а (в.ч., кв.9) | Частичный ремонт межпанельных швов | 23 мп | II-III квартал |
| 10. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 24 (в.ч., кв.64) | Частичный ремонт межпанельных швов | 16мп | - |
| 11. | ул. Мира, д. 59 | Частичный ремонт цоколя | 15 м2 | II-III квартал |
| 12. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 20 | Частичный ремонт цоколя | 15 м2 | - |
| 13. | ул. К. Либкнехта, д. 67 | Частичный ремонт отмостки | 32 м2 | II-III квартал |
| 14. | ул. Павленко, д. 60 | Ремонт схода в подвал | 3 под. | II-III квартал |
| 15. | ул. Мира, д. 99а | Ремонт схода в подвал | 2 схода | - |
| 16. | ул. Мира, д. 65 | Ремонт крыльца |  | II-III квартал |
| 17. | ул. Мичурина, д. 45 | Ремонт крыльца |  | - |
| 18. | ул. Дубинина, д. 21 | Ремонт фасада | 10 м2 | II-III квартал |
| 19. | ул. Мира, д. 50 | Частичный ремонт отмостки | 4 м2 | II-III квартал |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |
| 1. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 34а | Косметический ремонт подъезда | 4 подъезд | - |
| 2. | ул. Павленко, д.9 | Частичный косметический ремонт подъезда | 6 подъезд | II-IV квартал |
| 3. | ул. Павленко, д. 60 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд | - |
| 4. | ул. Добролюбова, д. 83 | Частичный косметический ремонт подъезда | 1 этаж | II-IV квартал |
| 5. | ул. К.Либкнехта, д. 82 | Косметический ремонт подъезда | 5 подъезд | II-IV квартал |
| 6. | ул. К.Либкнехта, д. 84 | Косметический ремонт подъезда | 6 подъезд | II-IV квартал |
| 7. | ул. Мира, д. 65 | Частичный косметический ремонт общая кухня, коридор (после пожара) |  | II-IV квартал |
| 8. | ул. Мира, д. 59 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд | II-IV квартал |
| 9. | ул. Зои Космодемьянской, д. 128 | Косметический ремонт подъезда | 5 подъезд | - |
| 10. | ул. К.Либкнехта, д. 82 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд | II-IV квартал |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 1. | ул. К.Либкнехта, д. 71 | Ремонт сетей канализации |  |  |
| 2. | ул. Павленко, д. 60 | Ремонт сетей отопления | 7,4 под. | - |
| 3. | ул. Зои Космодемьянской, д. 130 | Ремонт сетей канализации | 5 под. | I квартал |
| 4. | ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт сетей канализации | 1-6 под. | II-IV квартал (4-6под.) |
| 5. | ул. Зои Космодемьянской, д. 128 | Замена выхода из дома канализации |  | II-IV квартал |
| 6. | ул. Л. Шевцовой, д. 7 | Частичный ремонт сетей канализации | 1 под. | - |
| 7. | ул. Мира, д. 68 | Замена выхода из дома канализации | 4 под. | II-IV квартал |
| 8. | ул. Дубинина, д. 21 | Частичный ремонт электропроводки в подъезде и ремонт эл. щитовой |  | II-IV квартал |
| 9. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 24 | Ремонт эл. щитовой |  | - |
| 10. | ул. Павленко, д. 3 | Ремонт эл. щитовой |  | - |
| 11. | ул. К.Либкнехта, д. 71 | Ремонт эл. щитовой |  | - |
| 12. | ул. Мира, д. 52 | Ремонт эл. щитовой |  | - |
| 13. | ул. Медицинская, д.13а | Ремонт эл. щитовой |  | - |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | ул. 8 Марта, д. 59а | установка малых архитектурных форм |  | II-III квартал |
| 2. | ул. К.Либкнехта, д. 62 | установка малых архитектурных форм |  | - |
| 3. | ул. Мира, д. 68 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  | - |

Помимо запланированных работ в 2014 г. были выполнены:

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровель |  |  |  |
| 1 | Ул. Героев Сталинградской битвы, д.23 | Ремонт шиферной кровли | 8 м2 |
| 2 | Ул. Героев Сталинградской битвы, д.27 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 |
| 3 | Ул. Кирпичная, д. 5 (кв.73) | Ремонт мягкой кровли | 25 м2 |
| 4 | Ул. 8-Марта, д. 59а | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 |
| 5 | Ул. Мичурина, д. 45 (кв. 35) | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 |
| 6 | Ул. К. Либкнехта, д. 73 | Ремонт мягкой кровли | 50 м2 |
| Ремонт фасадов |  |  |  |
| 1 | Ул. Кутрухина, д. 10 (кв.73) | Частичный ремонт межпанельных швов | 8 п.м. |
| 2 | Ул. Павленко, д.9 (кв. 60,88) | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 п.м. |
| 3 | Ул. Мичурина, д.47 (кв. 13) | Частичный ремонт межпанельных швов | 10 п.м. |
| 4 | Ул. Медицинская, д. 4 (кв. 13) | Частичный ремонт межпанельных швов | 12 п.м. |
| 5 | Ул. Медицинская, д. 13а | Частичный ремонт отмостки и приямки |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |
| 1 | ул. Мира, д. 70 | Частичный косметический ремонт подъезда | 4 подъезд (1 этаж) |
| 2 | ул. Мира, д. 68 | Частичный ремонт покрытий в подъезде | 10 подъезд |
| 3 | Ул. Героев Сталинградской битвы, д. 34а | Косметический ремонт подъезда | 2 и 4 подъезды |
| 4 | ул. Павленко, д. 7 | Косметический ремонт подъезда | 2 и 4 подъезды |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |  |
| 1 | ул. Медицинская, д. 13а | Изоляция трубопроводов |  |
| 2 | ул. Добролюбова, д. 83 | Изоляция трубопроводов |  |
| 3 | ул. К. Либкнехта, д. 71 | Изоляция трубопроводов |  |
| 4 | ул. Павленко, д. 3 | Изоляция трубопроводов |  |
| Благоустройство |  |  |  |
| 1. | ул. Героев Сталинградской битвы, д.13 | Ремонт контейнерных площадок |  |
| 2. | ул. Мира, д. 65 | Ремонт контейнерных площадок |  |
| 3. | ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт контейнерных площадок |  |
| 4. | ул. Кутрухина, д. 10 | Частичный ремонт контейнерных площадок |  |
| 5. | ул. Мира, д. 45 | Ремонт контейнерных площадок |  |
| 6. | ул. К. Либкнехта, д. 84 | установка малых архитектурных форм |  |
| 7. | Ул. К. Либкнехта, д. 86 | установка малых архитектурных форм |  |