## Лист1
АКТ
общего весеннего осмотра здания
«15» апреля 2013 г.
| Адрес | п. Оршанка, ул. Первомайская, д.6
ООО Оршанский жилкомсервис», п. Оршанка
Общие сведения по строению:
| Год постройки | 1985
Год и вид последнего ремонта
| Материал стен: | ж/б панелые
Серия типового проекта дома
| Количество квартир | 30 | Количество подъездов - |  | 2
| Число этажей | 5 | Наличие подвалов - |  | 313.3
| Общая площадь: ; | 1506.4 | в том числе жилая площадь: |  | 1506.4 | нежилая площадь | нет- кв.м.
Результат осмотра строения, проведенные испытания: |  | визуальный осмотр
Комиссия в составе: председателя –директора Клюкина Ю.А..,членов - инженер по эксплуатации жилья Созонова Э.Т.,
произвела осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:
Результаты осмотра
Строительных конструкций и инженерного оборудования
№№ п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. измер. | всего объем | Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения | объем выявленного дефекта | Требует ремонта объем конструкции, % | Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1 | Фундаменты: |  |  | Не требуется ремонт
| ленточные из бетонного блока | м3 |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
2 | Cтены: |  |  | Не требуется ремонт
| наружные | кв.м. | 1386 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| внутренние | кв.м. | 2612.8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
3 | Фасады: |  |  | Требуется ремонт
| отделка стен | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| стыки панелей (межпанельные швы) | м | 969.8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 96.9 | 10 | заделка швов
| балконы | шт. | 10 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| карнизы | п/м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| эркеры | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| лоджии | шт. | 20 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| приямки | шт/кв.м. | 4/ | разрушение кладки | 4 | 100 | треб-ся ремонт
| цоколь | кв.м. | 95.6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
4 | Водосточные устройства: |  |  | Требуется замена
| трубы | м | 86 | износ | 86 | 100 | замена
| воронки и отливы | шт. | 6 | износ | 6 | 100 | замена
| линейные открытия | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| внутренние водостоки | шт./м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| оконные отливы | шт/м | 98/ | удов. | 49 | 50% | треб-ся ремонт
5 | Крыши: |  |  | Требуется кап.ремонт
| несущие конструкции | кв.м. | 498 | поражены гнилью | 398.4 | 80 | Треб-ся кап.ремонт
| покрытие кровли | кв.м. | 498 | сколы, разрушение шифера | 498 | 100 | Треб-ся кап.ремонт
| парапеты | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| ограждение кровли | м. | 76.5 | не соответствует нормам | 76.5 | 100 | замена
| снегозадержание | м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| слуховые окна | шт. | 2 | поражены гнилью | 2 | 100% | треб-ся ремонт
6 | Чердачное помещение: |  |  | Требуется замена
| выходы на чердак(кровлю) | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - люки чердачного перекрытия | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - двери будок выхода | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| утепление | кв.м. | 362 | не соответствует нормам | 362 | 100 | замена
| изоляция трубопровода отопления на чердаке | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| вентиляционные шахты | шт | 10 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
7 | Перекрытие: |  |  | Не требуется ремонт
| чердачное | кв.м. | 362 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| междуэтажное | кв.м. | 1328 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| надподвальное | кв.м. | 362 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
8 | Перегородки: |  |  | Не требуется ремонт
| деревянные | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| несгораемые(железобетонные) | кв.м |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
9 | Окна и двери: |  |  | Не требуется ремонт
| окна и балконные двери | шт. | 98/ | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
10 | Лестничные клетки: |  |  | Не требуется ремонт
| марши | шт. | 18 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| площадки | кв.м. | 18 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| перила | м. | 52 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| окна | шт | 8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| остекление окон | кв.м. | 86.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| входные двери | шт/кв.м. | 2/4,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| тамбурные двери | шт/кв.м. | 2/4,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Крыльца | шт/кв.м | 2/7,5 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
11 | Подвалы: |  |  | Не требуется ремонт
| входы в подвал | шт/кв.м | 2/4,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| изоляция трубопроводов | м | 242.6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| подвальные окна | шт | 4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
12 | Элементы благоустройства: |  |  | Требуется ремонт
| отмостка | кв.м | 86.6 | не соответствует нормам | 86.6 | 100 | треб-ся кап.ремонт
| площадки у подъездов | кв.м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| проезжая часть дворов: | кв.м | 148.8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| асфальт, брусчатка | кв.м | 148,8/ | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| домовые указатели | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| домовые фонари | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
13 | Печи и очаги: | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
инженерное оборудование
14 | Центральное отопление: |  |  | Требуется ремонт
| отопительные приборы МОП | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы:
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 242.6 | не соответствует нормам | 242.6 | 100 | треб-ся кап.ремонт
| - стояки и магистрали по квартирам | м | 390 | не соответствует нормам | 390 | 100 | треб-ся кап.ремонт
| запорная арматура | шт | 26 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
15 | Тепловые узлы: | шт |  | Не требуется ремонт
| приставки ГВС | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Приборы учета тепловой энергии и ГВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| трубопроводы | м | 22 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| манометры | шт | 3 | удов. | 3 | 100 | Требуется поверка
| термометры | шт | 3 | удов. | 3 | 100 | Требуется поверка
| грязевики | шт | 2 | удов. | 2 | 100 | Требуется промывка
| изоляция | м | 22 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| помещение теплового узла | кв.м. | 9 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
16 | Горячее водоснабжение: |  | Требуется кап.ремонт
| вентили | шт | 12 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| бойлеры | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 252 | не соответствует нормам | 126 | 50 | треб-ся кап.ремонт
| - стояки | м | 21 | не соответствует нормам | 10.5 | 50 | треб-ся кап.ремонт
| запорная арматура | шт | 12 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
17 | Водопровод: |  |  | Требуется кап.ремонт
| Помещение водомерного узла | кв.м. | 6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Водомерный узел | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| Приборы учета ХВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопровод
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал(под полом) | м | 60 | не соответствует нормам | 30 | 50 | треб-ся кап.ремонт
| - стояки и разводка по квартирам | м | 150 | не соответствует нормам | 75 | 50 | треб-ся кап.ремонт
| запорная арматура | шт | 10
18 | Канализация: |  |  | Требуется кап.ремонт
трубопровод
| - магистрали | м | 32 | не соответствует нормам | 16 | 50 | треб-ся кап.ремонт
| - стояки | м | 30 | не соответствует нормам | 15 | 50 | треб-ся кап.ремонт
19 | Вентиляция: |  |  | Не требуется ремонт
| вентиляционные шахты | шт/куб.м | 10/ | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
20 | Электрооборудование: |  |  | Не требуется ремонт
| Помещение электрощитовой | кв.м. | 9 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Счетчики (общ. Дом.) | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| световая эл.проводка | м | 72 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| силовая эл.проводка | м | 49 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| вводные устройства | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| э/щиты | шт | 10 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
светильники / выключатели:
| - чердак и подвал | шт | 4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - лестничные клетки | шт | 10 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
21 | Лифты | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
22 | Мусоропроводы | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
23 | Коллективные телевиз. антенны на крыше | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
Помимо внешнего осмотра произведены:
1.Вскрытие конструкции для определения их технического состояния |  |  |  | не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования удовлетворительно
3. Выводы и предложения : требуется кап.ремонт труб отопления, гор.водоснабжения, канализационных труб, частичная замена труб водоснабжения, ремонт отмостки, утепление чердака, кап.ремонт кровли, ремонт приямок.
Председатель комиссии: ________________________Клюкин Ю.А. Члены комиссии: ____________Созонов Э.Т.
________________________
________________________
________________________