План текущего ремонта на 2014 год

ООО «Домоуправление-18».

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |
| 1. | ул. Кирпичная, д. 9 | Ремонт балконных козырьков | 9 м2 | II-III квартал |
| 2. | ул. К.Либкнехта, д. 100 (5 под.) | Ремонт мягкой кровли | 300 м2 |  |
| 3. | ул. Павленко д. 3 | Ремонт шиферной кровли | 187 м2 |  |
| 4. | ул. Мичурина, д. 38 | Ремонт шиферной кровли | 174,63 м2 |  |
| 5. | Ул. Мичурина, д. 40 | Ремонт шиферной кровли | 124,33 м2 |  |
| 6. | ул. Кутрухина, д.10 | Ремонт шиферной кровли | 145 м2 |  |
| 7. | ул. Павленко, д. 58 | Ремонт мягкой кровли | 480 м2 |  |
| 8. | бул. Данилова, д.5 | Ремонт мягкой кровли | 5 м2 |  |
| 9. | ул. Мира, д. 59 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 |  |
| 10. | ул. Мира, д. 57 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 |  |
| 11. | бул. Данилова, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | 3 м2 |  |
| 12. | ул. Мира, д. 67 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 |  |
| 13. | ул. Мира, д. 52 | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 |  |
| 14. | ул. К.Либкнехта, д. 64а | Ремонт шиферной кровли | 15 м2 |  |
| 15. | ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт шиферной кровли (ремонт слуховых окон) | 15 м2 |  |
| 16. | ул. К.Либкнехта, д. 84 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 |  |
| Ремонт фасадов |  |  |  |  |
| 1. | ул. Павленко, д. 7а | Частичный ремонт межпанельных швов | 25 мп | II-III квартал |
| 2. | ул. Мичурина, д. 47 (в.ч., кв.13) | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп |  |
| 3. | ул. К.Либкнехта, д. 60 (в.ч., кв.42, 50) | Частичный ремонт межпанельных швов | 23 мп |  |
| 4. | ул. К.Либкнехта, д. 71 (в.ч., кв.34, 33) | Частичный ремонт межпанельных швов | 35мп |  |
| 5. | ул. К.Либкнехта, д. 98 (в.ч., кв.53) | Частичный ремонт межпанельных швов | 15 мп |  |
| 6. | ул. Мичурина, д. 45 (в.ч., кв.45) | Частичный ремонт межпанельных швов | 26 мп |  |
| 7. | бул. Данилова, д. 11 (в.ч., кв.4) | Частичный ремонт межпанельных швов | 13 мп |  |
| 8. | бул. Данилова, д. 5 (в.ч., кв.54) | Частичный ремонт межпанельных швов | 18 мп |  |
| 9. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 10а (в.ч., кв.9) | Частичный ремонт межпанельных швов | 23 мп |  |
| 10. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 24 (в.ч., кв.64) | Частичный ремонт межпанельных швов | 16мп |  |
| 11. | ул. Мира, д. 59 | Частичный ремонт цоколя | 15 м2 |  |
| 12. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 20 | Частичный ремонт цоколя | 15 м2 |  |
| 13. | ул. К.Либкнехта, д. 67 | Частичный ремонт отмостки | 32 м2 |  |
| 14. | ул. Павленко, д. 60 | Ремонт схода в подвал | 3под. |  |
| 15. | ул. Мира, д. 99а | Ремонт схода в подвал | 2 схода |  |
| 16. | ул. Мира, д. 65 | Ремонт крыльца |  |  |
| 17. | ул. Мичурина, д. 45 | Ремонт крыльца |  |  |
| 18. | ул. Дубинина, д. 21 | Ремонт фасада | 10 м2 |  |
| 19. | ул. Мира, д. 50 | Частичный ремонт отмостки | 4 м2 |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |
| 1. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 34а | Косметический ремонт подъезда | 4 подъезд | II-IV квартал |
| 2. | ул. Павленко, д.9 | Частичный косметический ремонт подъезда | 6 подъезд |  |
| 3. | ул. Павленко, д. 60 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд |  |
| 4. | ул. Добролюбова, д. 83 | Частичный косметический ремонт подъезда | 1 этаж |  |
| 5. | ул. К.Либкнехта, д. 82 | Косметический ремонт подъезда | 5 подъезд |  |
| 6. | ул. К.Либкнехта, д. 84 | Косметический ремонт подъезда | 2 подъезд |  |
| 7. | ул. Мира, д. 65 | Частичный косметический ремонт общая кухня, коридор (после пожара) |  |  |
| 8. | ул. Мира, д. 59 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд |  |
| 9. | ул. Зои Космодемьянской, д. 128 | Косметический ремонт подъезда | 5 подъезд |  |
| 10. | ул. К.Либкнехта, д. 82 | Косметический ремонт подъезда | 1 подъезд |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 1. | ул. К.Либкнехта, д. 71 | Ремонт сетей канализации |  | II-IV квартал |
| 2. | ул. Павленко, д. 60 | Ремонт сетей отопления | 7,4 под. |  |
| 3. | ул. Зои Космодемьянской, д. 130 | Ремонт сетей канализации | 1 под. |  |
| 4. | ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт сетей канализации | 1-6 под. |  |
| 5. | ул. Зои Космодемьянской, д. 128 | Замена выхода из дома канализации |  |  |
| 6. | ул. Л. Шевцовой, д. 7 | Частичный ремонт сетей канализации | 1 под. |  |
| 7. | ул. Мира, д. 68 | Замена выхода из дома канализации | 4 под. |  |
| 8. | ул. Дубинина, д. 21 | Частичный ремонт электропроводки в подъезде и ремонт эл. щитовой |  |  |
| 9. | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 24 | Ремонт эл. щитовой |  |  |
| 10. | ул. Павленко, д. 3 | Ремонт эл. щитовой |  |  |
| 11. | ул. К.Либкнехта, д. 71 | Ремонт эл. щитовой |  |  |
| 12. | ул. Мира, д. 52 | Ремонт эл. щитовой |  |  |
| 13. | ул. Медицинская, д.13а | Ремонт эл. щитовой |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | ул. 8 Марта, д. 59а | установка малыхархитектурных форм |  | II-III квартал |
| 2. | ул. К.Либкнехта, д. 62 | установка малыхархитектурных форм |  |  |
| 3. | ул. Мира, д. 68 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  |  |