УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Жилкомсервис»

Клюкин Ю.А. _____________

План работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

на 2012 год по ООО «Оршанский жилкомсервис»

| Адрес МКД | Степень физ. износа и тех. состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных работ | Содержание работ | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения о выполнении | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты по п. Оршанка |  |  |  |  |  |
| ул. Крупина, д. 15, 17, 18, 19, 15а ул. Первомайская, д 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 4а, 6а ул. Строителей, д. 2, 8, 9, 12, 4а, 8а | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | - Опрессовка и промывка систем внутреннего отопления, горячего водоснабжения - Ревизии запорной арматуры в тепловых узлах внутренней системы отопления, горячего водоснабжения в подвалах МКД - Ревизии запорной арматуры водомерных узлов холодного водоснабжения в подвалах МКД - Очистка от пыли эл. щитов и эл. щитовых, закрепление нулевых проводов. Ревизии эл. проводки в подвалах МКД - Частичный ремонт кровли, утепление и ремонт дверей, окон в подъездах, подвалах, остекление окон в подъездах - Восстановление изоляции систем отопления и горячей воды в подвалах МКД - Комплектование и установка в тепловых узлах манометров, термометров и трехходовых кранов - Прочистка и осмотр вентиляционных каналов и дымоходов с оформлением актов | май - июнь май - август май - август январь - декабрь май - сентябрь июнь - август май - август январь - октябрь |  |  |
| ул. Крупина, д. 19 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | - 1. Ремонт наружных швов между панелями - 2. Частичный ремонт кровли | май - сентябрь май - август |  |  |
| ул. Первомайская, д 8 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Частичный ремонт мягкой кровли, частичная замена труб системы водоотведения | май - август |  |  |
| ул. Крупина, д. 15а ул. Первомайская, д 4, 6, 10, 11 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Частичный ремонт шиферной кровли | май - август |  |  |
| ул. Крупина, д.15а, 15 ул. Первомайская, д 4, 6, 10 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Восстановление водосточных труб | июнь - июль |  |  |
| ул. Первомайская, д 4, 3, 13 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Ремонт отмостков вокруг дома | июнь - август |  |  |
| ул. Строителей, д8, 8а | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Ремонт мягкой кровли | май - сентябрь |  |  |
| ул. Первомайская, д4а | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Частичный ремонт кровли | май - сентябрь |  |  |
| Объекты по селу |  |  |  |  |  |
| д. Чирки, д. 13, 15 д. Каракша, д. 1, 2 д. Марково, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 д. Старокрещено, д.1 с. Великополье, д.1 с. Шулка, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ст. Табашино, д. 1, 2 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | - Опрессовка и промывка систем внутреннего отопления, горячего водоснабжения - Ревизии запорной арматуры в тепловых узлах внутренней системы отопления, горячего водоснабжения в подвалах МКД - Частичный ремонт кровли - Утепление и ремонт дверей - Остекление окон в подвалах и подъездах - Очистка от пыли эл. щитов и эл. щитовых, закрепление нулевых проводов. Ревизии эл. проводки в подвалах МКД - Восстановление изоляции на системах отопления в подвалах домов и тепловых узлах - Прочистка и осмотр вентиляционных каналов и дымоходов с оформлением актов - Замена водопроводных кранов на 3-х этажах на кран Маевского | май - июнь май - июнь июнь - сентябрь июнь - сентябрь июнь - сентябрь май - август июль - август октябрь - декабрь июль - август |  |  |
| д. Марково, д. 2, 3, 4, 5, 6, Шулка, д.7 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Ремонт шиферной кровли, частичная замена труб систем водоотведения | май - октябрь |  |  |
| д. Каракша, д. 2, д. Марково, д. 2 | Техническое состояние удовлетворительное, требует тек. ремонт | 1. Ремонт вентиляционных шахт | август - сентябрь |  |  |

Инженер по эксплуатации жилья                                                    Э.Т. Созонов