Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту                         объекта конкурса

| ВИДЫ РАБОТ | Периодичность |
| --- | --- |
| - Содержание помещений общего пользования |  |
| 1. Дератизация | Ежеквартально |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 2. Подметание земельного участка (асфальт) в летний период | 3 раза в неделю |
| 3. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 раза в неделю |
| 4. Уборка мусора на контейнерных площадках | По графику вывоза ТБО |
| 5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
| 6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |
| 7. Вывоз твердых бытовых отходов | По графику вывоза ТБО |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 8. Укрепление водосточных труб колен и воронок, | 2 раза в год |
| 9. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год |
| 10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 30 дней(указать период устранения неисправности) |
| 11. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 2 раза в год |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 12.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройствах | Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз(а) в год Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1__раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1_раз в год |
| 16. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| II. Текущий ремонт мест общего пользования |  |
| III.Управление многоквартирным домом |  |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальных услуг, взыскание задолженности по оплате услуг Осуществление регистрационного учета граждан Выдача гражданам справок по месту требования Информирование граждан об изменении тарифов Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах | Постоянно |