# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения  о стоимости таких работ и услуг

| 9 |  | Перечень услуг оказываемых управляющей организацией: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание работы |  |  | Периодичность выполнения работы | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу (руб.) |
|  | 9.1 |  | Услуги по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |
|  | Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам |  |  | постоянно | кв.м | 0,30 |
|  | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуг, взыскание задолженности по оплате услуг |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | Осуществление регистрационного учета граждан |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | Информирование собственников помещений об изменении тарифов |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах |  |  | постоянно | кв.м |  |
|  | 9.2 |  | Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД: |  |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  | по мере необходимости | кв.м | 0,92 |
|  | Аварийный ремонт элементов жилых зданий и общего имущества многоквартирного дома |  |  | по мере необходимости | кв.м |  |

|  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год | кв.м | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 1 раз в год | кв.м |  |
|  | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу дома |  | 1 раз в год | кв.м |  |
|  | Осмотр общего имущества |  | 2 раза в год | кв.м | 0,02 |
|  | Аварийное обслуживание |  | постоянно | кв.м | 0,70 |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  | 1 раз в год | кв.м |  |
|  | Техническое обслуживание электроплит |  | 2 раза в год | кв.м |  |
|  | 9.3 | Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период |  | 3 раза в неделю | кв.м | 2,20 |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 2 раза в неделю | кв.м |  |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | по графику вывоза ТБО | кв.м |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 2 раза в неделю | кв.м |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости | кв.м |  |
|  | Дератизация |  | 4 раза в год | кв.м |  |
|  | Ремонт просевшей отмостки |  | 1 раз в год | кв.м |  |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей |  | 2 раза в год | кв.м |  |
|  | Обеспечение нормативной температуры и влажности в помещениях общего пользования |  | постоянно | кв.м | 0,40 |
|  | Вывоз мусора |  | по графику вывоза ТБО | кв.м | 1,10 |