Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Коммунальник Куженерского района»

________________________С.С.Казаков

Мероприятия  по  подготовке  жилфонда

к  осенне-зимнему  периоду  2012-2013 гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объёмы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичная кладка стен приямков | 8,5м3 | май-июль |
| 2 | Установка метал. зонтов над вентиляционными шахтами | 62,5 м2 | июнь-август |
| 3 | Устройство козырьков над входами в подъезды | 52,7м2 | март |
| 4 | Устройство отмостки | 100м2 | июнь |
| 5 | Изготовление и установка крышек на приямки | 310м2 | март- август |
| 6 | Ремонт подъездов | 4215,11м2 | июнь-сентябрь |
| 7 | Ремонт кровли | 331,2м2 | май- июнь |
| 8 | Установка металлических дверных блоков | 82,5м2 | март- август |
| 9 | Ремонт остекления слуховых, подъездных и подвальных окон | 24,5м2 | июнь-сентябрь |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления жилого фонда | 79 домов | июнь- июль |
| 11 | Ремонт теплоизоляции труб в подвальных помещениях | 32,8м2 | июль |
| 12 | Ревизия тепловых узлов | 79 шт | июнь-август |
| 13 | Ревизия водомерных узлов | 16 уз. | июль-август |
| 14 | Смена розеток, выключателей в МОП жилого фонда | 38 домов | май-сентябрь |

Составила:                      Н.И .Михайлова