**Й-Кырля 48а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Июль*** |  |  |
| 1 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 80 |
| 2 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 4 |
| 3 | Осмотр системы холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 4 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 5 | Стрижка газонов. | м2 | 2500 |
| 6 | Прочистка канализации от засора. | шт. | 1 |
| 7 | Замена сломанных и недостающих выключателей | шт. | 8 |
| 8 | Замена замка | шт. | 1 |
| 9 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.3 |
| 10 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
| 11 | Замена шарового крана в системе хол. водоснабжения | шт. | 1 |
| 12 | Чистка асфальта от песка и грязи | м2 | 300 |
|  | ***Август*** |  |  |
| 13 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 50 |
| 14 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 6 |
| 15 | Осмотр системы холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 16 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 16 |
| 17 | Замена манометров, прочистка фильтров, установка недостающих и сломанных термометров, заливка масла в термометры. (система отопления)Промывка и опресовка. | шт. | 3 узла |
| 18 | Стрижка газонов. | м2 | 2500 |
| 19 | Устранение течи канализации | шт. | 1 |
| 20 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.2 |
| 21 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
|  | ***Сентябрь*** |  |  |
| 22 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 70 |
| 23 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 10 |
| 24 | Осмотр системы холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 25 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 26 | Борьба с грызунами | м2 | 1800 |
| 27 | Стрижка газонов. | м2 | 2500 |
| 28 | Закрытие всех окон, утепление. Подготовка к зимнему периоду |  |  |
| 29 | Сварочные работы. Сварка сломанной петли на железной двери | шт. | 3 |
| 30 | Устранение течи с ливнёвки. | шт. | 1 |
| 31 | Прочистка засора в канализации | шт. | 1 |
| 32 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.8 |
| 33 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
| 34 | Прочистка вент канала | шт. | 1 |
| 35 | Замена шарового крана в системе гор. водоснабжения | шт. | 1 |
|  | ***Октябрь*** |  |  |
| 36 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 500 |
| 37 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 7 |
| 38 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 39 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 40 | Стрижка газонов. | м2 | 1500 |
| 41 | Установка недостающих светильников | шт. | 3 |
| 42 | Замена сломанных и недостающих выключателей |  | 3 |
| 43 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.6 |
| 44 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
| 45 | Устранение течи в ливнёвке | шт. | 1 |
| 46 | Замена замка на железной двери | шт. | 1 |
|  | ***Ноябрь*** |  |  |
| 47 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 90 |
| 48 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 5 |
| 49 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 50 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 51 | Прочистка засора в канализации | шт. | 1 |
| 52 | Устранение течи канализации | шт. | 1 |
| 53 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.1 |
| 54 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
|  | ***Декабрь*** |  |  |
| 55 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 120 |
| 56 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 20 |
| 57 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 58 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 59 | Уборка снега в ручную с прохожей части | т | 20 |
| 60 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т | 40 |
| 61 | Прочистка засора в канализации | шт. | 1 |
| 62 | Устранение течи в системе горячего водоснабжения (ослабла контргайка) | шт. | 1 |
| 63 | Замена сломанных и недостающих выключателей | шт. | 2 |
| 64 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 0.1 |
| 65 | Обследование подвалов и чердачных помещений |  |  |
| 66 | Замена системы доводчика двери | шт. | 2 |