## Лист1
АКТ
общего весеннего осмотра здания
«16» апреля 2013 г.
| Адрес | п. Оршанка, ул. Строителей, д.8
ООО Оршанский жилкомсервис», п. Оршанка
Общие сведения по строению:
| Год постройки | 1987
| Год и вид последнего ремонта | нет
| Материал стен: | ж/б панельный
Серия типового проекта дома
| Количество квартир | 40 | Количество подъездов - |  | 2
| Число этажей | 5 | Наличие подвалов - |  | 603.4
| Общая площадь: ; | 2443.5 | в том числе жилая площадь: |  | 2443.5 | нежилая площадь | нет- кв.м.
Результат осмотра строения, проведенные испытания: |  | визуальный осмотр
Комиссия в составе: председателя –директора Клюкина Ю.А..,членов - инженер по эксплуатации жилья Созонова Э.Т., произвела осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:
Результаты осмотра
Строительных конструкций и инженерного оборудования
№№ п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. измер. | всего объем | Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения | объем выявленного дефекта | Требует ремонта объем конструкции, % | Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1 | Фундаменты:
свайный
2 | Cтены: |  |  | Не требуется ремонт
| наружные | кв.м. | 3201.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| внутренние | кв.м. | 2624.7 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
3 | Фасады: |  |  | Не требуется ремонт
| отделка стен | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| стыки панелей (межпанельные швы) | м | 2385.6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| балконы | шт. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| карнизы | п/м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| эркеры | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| лоджии | шт. | 40 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| приямки | шт/кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| цоколь | кв.м. | 246.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
4 | Водосточные устройства: |  |  | Не требуется ремонт
| трубы | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| воронки и отливы | шт. | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| линейные открытия | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| внутренние водостоки | шт./м | 55.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| оконные отливы | шт/м | 198/277,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
5 | Крыши: |  |  | Требуется ремонт
| несущие конструкции | кв.м. | 602.3 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| покрытие кровли | кв.м. | 602.3 | удов. | 180 | 30 | Треб-ся замена
| парапеты | кв.м. | 102.6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| ограждение кровли | м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| снегозадержание | м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| слуховые окна | шт. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
6 | Чердачное помещение: |  |  | Не требуется ремонт
| выходы на чердак(кровлю) | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - люки чердачного перекрытия | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - двери будок выхода | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| утепление | кв.м. | 545.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| изоляция трубопровода отопления на чердаке | м | 74 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| вентиляционные шахты | шт | 16 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
7 | Перекрытие: деревяное |  |  | Не требуется ремонт
| чердачное | кв.м. | 545.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| междуэтажное | кв.м. | 2180.4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| над подвальное | кв.м. | 545.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
8 | Перегородки: |  |  | Не требуется ремонт
| деревянные | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| несгораемые(железобетонные) | кв.м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
9 | Окна и двери: |  |  | Не требуется ремонт
| окна и балконные двери | шт. | 198/40 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
10 | Лестничные клетки: |  |  | Не требуется ремонт
| марши | шт. | 20 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| площадки | кв.м. | 72.6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| перила | м. | 62 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| окна | шт | 4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| остекление окон | кв.м. | 7.68 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| входные двери | шт/кв.м. | 2/4,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| тамбурные двери | шт/кв.м. | 2/4,2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Крыльца | шт/кв.м | 2/- | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
11 | Подвалы: |  |  | Требуется ремонт
| входы в подвал | шт/кв.м | 4/6,4 | Удов-ное, разрушение ступеней | 1.2 | 18 | треб-ся ремонт
| изоляция трубопроводов | м | 682.2 | удов. | 40 | 5 | треб-ся замена
| подвальные окна | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
12 | Элементы благоустройства: |  |  | Требуется ремонт
| отмостка | кв.м | 195.2 | удов. | 78 | 40 | треб-ся ремонт
| площадки у подъездов | кв.м | 6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
проезжая часть дворов:
| асфальт, брусчатка | кв.м | 308 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| домовые указатели | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| домовые фонари | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
13 | Печи и очаги: | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
инженерное оборудование
14 | Центральное отопление: |  |  | Не требуется ремонт
| отопительные приборы МОП | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы:
| - чердак | м | 74 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - подвал | м | 689.2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - стояки и магистрали по квартирам | м | 630 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 88 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 22 | 25 | треб-ся замена
15 | Тепловые узлы: |  |  | Не требуется ремонт
| приставки ГВС | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Приборы учета тепловой энергии и ГВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| трубопроводы | м | 26 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 6 | удов. | 2 | 33 | треб-ся замена
| манометры | шт | 3 | удов. | 3 | 100 | треб-ся поверка
| термометры | шт | 3 | удов. | 3 | 100 | треб-ся поверка
| грязевики | шт | 2 | удов. | 2 | 100 | треб-ся прочистка
| изоляция | м | 26 | Удов., повреждена | 2 | 8 | треб-ся замена
| помещение теплового узла | кв.м. | 15 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
16 | Горячее водоснабжение: |  | Не требуется ремонт
| вентили | шт | 18 | удов. | 4 | 22 | треб-ся замена
| бойлеры | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 121 | удов. | 14 | 12 | треб-ся замена
| - стояки | м | 240 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 20 | удов. | 4 | 20 | треб-ся замена
17 | Водопровод: |  |  | Не требуется ремонт
| Помещение водомерного узла | кв.м. | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| Водомерный узел | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| Приборы учета ХВС | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопровод
| - чердак | м | - | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал(под полом) | м | 118 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 4 | 3 | треб-ся замена
| - стояки и разводка по квартирам | м | 240 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 12 | 5 | треб-ся замена
| запорная арматура | шт | 10 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 3 | 30 | треб-ся замена
18 | Канализация: |  |  | Не требуется ремонт
трубопровод
| - магистрали | м | 118 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 6 | 5 | треб-ся замена
| - стояки | м | 240 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 14 | 6 | треб-ся замена
19 | Вентиляция: |  |  | Не требуется ремонт
| вентиляционные шахты | шт/куб.м | 16 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
20 | Электрооборудование: |  |  | Не требуется ремонт
| Помещение электрощитовой | кв.м. | 6 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| Счетчики (общ. Дом.) | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| световая эл.проводка | м | 195 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| силовая эл.проводка | м | 142 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| вводные устройства | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| э/щиты | шт | 22 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
светильники / выключатели:
| - чердак и подвал | шт | 8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
| - лестничные клетки | шт | 26 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не треб-ся ремонт
21 | Лифты | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
22 | Мусоропроводы | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
23 | Коллективные телевиз. антенны на крыше | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
Помимо внешнего осмотра произведены:
1.Вскрытие конструкции для определения их технического состояния |  |  |  | не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования удовлетворительно
3. Выводы и предложения : ремонт отмостки, изоляция трубопроводов, поверка манометров, термометров, замена запорной арматуры, замена трубопроводов канализации, водоснабжения, ремонт покрытия кровли.
Председатель комиссии: ________________________Клюкин Ю.А. Члены комиссии: ____________Созонов Э.Т.
________________________
________________________
________________________