**Чернякова 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Июль*** |  |  |
| 1 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 50 |
| 2 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 7 |
| 3 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 4 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 16 |
| 5 | Стрижка газонов. | м2 | 3000 |
| 6 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 3 |
|  | ***Август*** |  |  |
| 7 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 30 |
| 8 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 11 |
| 9 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 10 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 16 |
| 11 | Устранение течи с ливнёвки. | шт. | 1 |
| 12 | Стрижка газонов. | м2 | 3000 |
| 13 | Прочистка канализации от засора. | шт. | 1 |
|  | ***Сентябрь*** |  |  |
| 14 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 70 |
| 15 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 5 |
| 16 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 17 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 18 | Борьба с грызунами | м2 | 1200 |
| 19 | Стрижка газонов. | м2 | 3000 |
| 20 | Закрытие всех окон, утепление. Подготовка к зимнему периоду |  |  |
| 21 | Устранение течи канализации | шт. | 1 |
| 22 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 5 |
| 23 | Установка ковриков у подъезда | шт. | 3 |
|  | ***Октябрь*** |  |  |
| 24 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 110 |
| 25 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 7 |
| 26 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 27 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 28 | Стрижка газонов. | м2 | 2500 |
| 29 | Замена сломанных и недостающих выключателей | шт. | 2 |
| 30 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 1 |
| 31 | Установка электрических нагревателей | шт. | 18 |
| 32 | Прочистка засора в канализации | шт. | 1 |
|  | ***Ноябрь*** |  |  |
| 33 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 65 |
| 34 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 7 |
| 35 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 36 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 37 | Прочистка засора в канализации | шт. | 1 |
| 38 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 1 |
|  | ***Декабрь*** |  |  |
| 39 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 80 |
| 40 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 13 |
| 41 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 42 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 43 | Уборка снега в ручную с прохожей части | т | 10 |
| 44 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т | 35 |
| 45 | уборка подъезда от мусора (строительного и т д) | м3 | 1 |
| 46 | Сварочные работы. Сварка сломанной петли на железной двери | шт. | 2 |
| 47 | Установка коврика в подъезде | шт | 1 |